## Опубликовано в ИБ « Районный вестник» № 29 (685) от 03.07.2020 года

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

## КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от   « 30  »  июня 2020 года     № 175

г. Галич

Об утверждении актуализированных Схем водоснабжения и водоотведения Березовского сельского поселения,  Дмитриевского сельского поселения, Лопаревского сельского поселения,  Ореховского сельского поселения, Степановского сельского поселения  Галичского муниципального  района Костромской области на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом  от 7 декабря 2011 года             № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом  от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Галичский муниципальный район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированную  Схему водоснабжения и водоотведения Берёзовского сельского поселения Галичского муниципального  района   Костромской области на 2021 год (Приложение 1).

2.  Утвердить актуализированную  Схему водоснабжения и водоотведения Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального  района   Костромской области на 2021 год (Приложение 2).

3.  Утвердить актуализированную  Схему водоснабжения и водоотведения Лопаревского сельского поселения Галичского муниципального  района   Костромской области на 2021 год (Приложение 3).

4.  Утвердить актуализированную  Схему водоснабжения и водоотведения Ореховского сельского поселения Галичского муниципального  района   Костромской области на 2021 год (Приложение 4).

5. Утвердить актуализированную  Схему водоснабжения и водоотведения Степановского сельского поселения Галичского муниципального  района   Костромской области на 2021 год (Приложение 5).

6. Определить единой гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения в границах сельских поселений Галичского муниципального района Костромской области    МКУП «Водотеплоресурс» Галичского района.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Фоменко В.А.

7.   Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

#### Глава

муниципального района                                                                   А.Н. Потехин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации

Галичского муниципального района

от «30 » июня  2020 года №175

Схемы

водоснабжения и водоотведения  сельских поселений

галичского муниципального района Костромской области

Актуализация на 2021 год

2020 год

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Галичский район расположен в северо-западной части Костромской области на водоразделе двух левых притоков рек Костромы и Неи. Граничит с Чухломским, Антроповским, Островским, Судиславским и Буйским районами. Административным центром является город Галич.

Основные характеристики района:

Общая площадь - 281052 га.

Численность населения на 01.01.2020 г.– 7136 человек.

Количество населенных пунктов –299.

Расстояние до областного центра - 124 км.

Галичский район относится к зоне влажного климата с теплым летом и умеренно суровой и снежной зимой.

В состав муниципального района входит пять муниципальных образований - сельских поселений:

| МО | Контактная информация |
| --- | --- |
| 1.Администрация Берёзовского сельского поселения | т.(49437) 3-05-07 |
| 2. Администрация Дмитриевского сельского поселения | т.(49437) 2-13-13 |
| 3.Администрация Лопаревского сельского поселения | т.(49437) 333-34 |
| 4.Администрация Степановского сельского поселения | т.(49437) 36-128 |
| 5.Администрация Ореховского сельского поселения | т.(49437) 31-205 |

В соответствии с генеральным планом сельских поселений в населенных пунктах преобладает частный сектор  1-2 этажной застройки, преимущественно в деревянном исполнении, централизованное водоснабжение осуществляется во многих населенных пунктах поселений. Водозабор осуществляется из подземных источников и без водоподготовки подается в сеть водоводов. Эксплуатацию водозаборов и сетей на территории сельских поселений осуществляет  муниципальное казенное унитарное предприятие Галичского муниципального района Костромской области «Водотеплоресурс» (дадее МКУП «Водотеплоресурс»»), он же является и гарантирующей организацией согласно постановлению администрации Галичского муниципального района Костромской области  от  9 августа 2019 года №244 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика
в сфере водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Галичского муниципального района Костромской области».

Абсолютное большинство артезианских скважин  для насосного оборудования, введены в эксплуатацию в 70-х – 80-х годах. Глубина – от 46 до 190 метров. Все арт. скважины имеют  по надземному павильону преимущественно деревянные или из ж/б плит, в которых располагается электрооборудование и арматура для забора проб воды, контроля работы артезианской скважины и демонтажа погружного насоса. Водоподъемное оборудование, как трехфазные, так и однофазные погружные насосы марки

Беламос, ЭЦВ, Водоток и др. Дебит скважин составляет до 240 м3/сут. На некоторых арт. скважинах наблюдается снижение дебита в результате кольматации фильтров.

Показатели качества подземной воды по бактериологическим, радиационным, химическим, гигиеническим показателям ниже значений предельно допустимых значений, за исключением содержания железа. Дефицита мощности системы водоснабжения не возникает.

Централизованное водоотведение имеется только в д. Фоминское Дмитриевского сельского поселения и д. Степаново Степановского сельского поселения. Сбросы сточных вод в водные объекты отсутствуют. Канализационные стоки д. Фоминское  и АО «Галичское» по птицеводству перекачиваются на очистные сооружения г.Галича. Все прочие дома в  населенных пунктах на территории сельских поселений района имеют автономную канализацию.

Информация по организации осуществляющей услуги водоснабжения и водоотведения на территории Галичского муниципального района:

| Наименование | Муниципальное казенное унитарное предприятие Галичского муниципального района Костромской области «Водотеплоресурс» |
| --- | --- |
| Юридический адрес и почтовый адрес | 157201, Костромская область, г.Галич ул. Свободы, дом17 |
| Телефон/факс | 2-17-11 – телефон |
| ИНН | 4403006764 |

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации

Галичского муниципального района

от «30 » июня  2020 года №175

Схемы

водоснабжения и водоотведения  БЕРЁЗОВСКОГО сельского поселения

галичского муниципального района Костромской области

Актуализация на 2021 год

2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение                                                                                                                                        9

| Глава 1 «Водоснабжение» |  |
| --- | --- |
| Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения | 10 |
| Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 14 |
| Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 14 |
| Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 19 |
| Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 22 |
| Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 22 |
| Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 22 |
| Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 22 |
| Глава 2 Водоотведение |  |
| Раздел 1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа | 23 |
| Раздел 2 Балансы сточных вод в системе водоотведения | 23 |
| Раздел 3 Прогноз объема сточных вод | 23 |
| Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 23 |
| Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 24 |
| Раздел 6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 24 |
| Раздел 7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведени | 24 |
| Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 24 |

Приложение.     Графическое изображение схем водоснабжения населённых пунктов

Берёзовского сельского поселения

-  с. Берёзовец, д. Рожново, д. Ладыгино, с. Муравьище, д. Матюково, д. Коптево

Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения  Берёзовского  сельского  поселения Галичского муниципального района.

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Березовского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация Березовского сельского поселения.

Введение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Основание для проведения актуализации схемы водоснабжения и водоотведения .

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения проведена на основании:

• Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения"

• Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении в РФ» № 416 Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения предусматривает определение мероприятий по развития водоснабжения и водоотведения поселения по состоянию на 01.07.2019 года, а так же потребность в финансовых ресурсах и источниках их покрытия.

Пути выполнения актуализации:

• актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утверждённой схемы;

• рассмотрение новых предложений и уточнение проектов схемы водоснабжения и водоотведения;

• актуализация границ зон деятельности, определенных Схемой.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

• определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

• определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

• повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

• минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

• обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением, улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения ;

• строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельского поселения;

• улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Берёзовского сельского поселения в целом;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Глава 1 «Водоснабжение»

Раздел 1.  Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

Рис.1. Схема генерального плана Березовского сельского поселения.

Берёзовское сельское поселение находится в  северной части Галичского муниципального района восточной  Костромской области. Поселение граничит: на северо-востоке и востоке с Чухломским муниципальным районом,  на юге – со Степановским и Ореховским сельскими поселениями, на  западе и севере с Буйским муниципальным районом,  на востоке с Лопаревским сельским поселением. Административным центром является село Берёзовец, который связан с населёнными пунктами поселения муниципальными дорогами III-V категории .

Протяжённость сельского поселения с севера на юг 20,5 км. и 35,6 км. с запада на восток.

Основные характеристики поселения:

Общая площадь сельского поселения в установленных границах – 34984,5 га., в том числе:

- сельскохозяйственного назначения – 3990,0 га.

- населённых пунктов – 326,0 га.

- лесного фонда – 30352,0 га.

- водного фонда – 150,0 га.

- промышленности, энергетики, транспорта и др. – 166,5 га.

Численность населения  на  01.01.2019 года, с учетом зарегистрированных, составляет  – 772 человека.

Расстояние до областного центра – 161,5 км.

Расстояние до районного центра – 37,5км

Количество населенных пунктов – 29, из них в 7 нет постоянного населения.

Перечень зон централизованного водоснабжения представлен в таблице 1.1

Перечень населенных пунктов Березовского сельского поселения

Таблица 1.1

| № | Наименование сельских населённых пунктов | Число хозяйств | Постоянное население | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | зарегистр. по месту жительства | не зарегистр. по месту жительства |
| 1 | село Берёзовец | 135 | 333 | 328 | 5 |
| 2 | деревня Артёмово | 1 | 2 | 2 | - |
| 3 | деревня Вдовье | 8 | 23 | 23 | - |
| 4 | деревня Верково | 2 | 4 | 4 | - |
| 5 | деревня Закастье | 43 | 3 | 3 | - |
| 6 | деревня Заднево | - | - | - | - |
| 7 | деревня Гора Шабаново | - | - | - | - |
| 8 | деревня Емельяново | - | - | - | - |
| 9 | деревня Кишкино | 1 | 1 | 1 | - |
| 10 | деревня Коптево | 1 | 5 | 5 | - |
| 11 | деревня Куфтино | 1 | - | - | - |
| 12 | деревня Ладыгино | 71 | 223 | 212 | 11 |
| 13 | деревня Нероново | - | - | - | - |
| 14 | деревня Рожново | 9 | 27 | 27 | - |
| 15 | деревня Рябинкино | 5 | 15 | 15 | - |
| 16 | деревня Ромашково | - | - | - | - |
| 17 | деревня Ступино | - | - | - | - |
| 18 | деревня Середнево | 2 | 4 | 4 | - |
| 19 | деревня Феднево | 12 | 44 | 41 | 3 |
| 20 | деревня Фомицино | - | 1 | 1 | - |
| 21 | посёлок Шиханово | - | - | - | - |
| 22 | село Муравьище | 23 | 61 | 61 | - |
| 23 | деревня Губино | - | - | - | - |
| 24 | деревня Голчино | - | - | - | - |
| 25 | деревня Галузино | 2 | 4 | 4 | - |
| 26 | деревня Матюково | 9 | 17 | 17 | - |
| 27 | деревня Щедрино | 1 | 1 | 1 | - |
| 28 | деревня Занино | 2 | 2 | 2 | - |
| 29 | деревня Сидорово | 1 | 2 | 2 | - |
|  | ИТОГО: | 285 | 772 | 753 | 19 |

На территории сельского поселения расположены следующие  предприятия и организации:

с. Берёзовец:

- администрация Берёзовского сельского поселения,

- МУК МБ им.М.Горького Берёзовская сельская библиотека,

- филиал № 1 МКУК ДНТ Галичского муниципального района Берёзовский СДК

- МОУ Берёзовская СОШ,  структурное подразделение Берёзовский детский сад ,

-  Берёзовская участковая ветеринарная лечебница,

- ФАП

- ОФРС-2 ПЧ-43,

-  магазин ИП Якушева Н.А.

- магазин ИП Резвова О.А.

- магазин ИП Егорова Е.Н.

- ЗАО «Родина»

- ООО «Ладыгино»

- ООО «Бирюса»

- ОПС Галичского почтамта

Д. Ладыгино:

- МКУК ДНТ Галичского муниципального района структурное подразделение № 2 -     Ладыгинский СДК,

- ФАП,

- ОПС Галичского почтамта

- МУК  МБ им. Горького Ладыгинская сельская библиотека

- СПДС МОУ Берёзовской СОШ

-  магазин ИП Якушева Н.А.

-  магазин И.П.Егорова Е.Н.

- ООО «Ладыгино»

с. Муравьище:

- МУК  МБ им. Горького Муравьищенская сельская библиотека

- ФАП

- ОПС Галичского почтамта

-  магазин ИП Егорова Е.Н.

- ООО «Луч».

В  личном подсобном хозяйстве находится   33 головы крупнорогатого скота, в том числе: коров – 8, молодняк до года – 25; свиньи – 11; мелкий рогатый скот: овцы – 28, козы – 7; куры – 595.

В настоящее время на территории Берёзовского сельского поселения  имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения. Водоснабжение централизовано осуществляется в 6  населенных пунктах: с. Берёзовец, д. Рожново ( примыкающая к с. Берёзовец),  д. Ладыгино, с. Муравьище, д. Матюково, д. Коптево из 5 скважин с подачей воды в сеть потребителям через водонапорные башни и систему водопровода. Водопровод подведён к объектам соц.культбыта – школе, СПДС, ФАПам, , ДК и к жилому сектору, водопользование также осуществляется из водозаборных колонок.

Водоснабжение д. Феднево, д. Рябинкино, д. Вдовье осуществляется хозяйствующими объектами ООО «Ладыгино».

В остальных населенных пунктах Берёзовского сельского поселения водоснабжение населения организовано из шахтных колодцев и бытовых скважин.

Имеющиеся централизованные водопроводные сети принадлежат администрации Галичского муниципального района . С января 2019 года создано МКУП «Водотеплоресурс» , производящее эксплуатацию существующих сетей водопровода..

Общая протяженность водопроводных сетей составляет – 10,0 км.        Канализационных сетей на территории поселения – нет. Канализация представляет собой в населенных пунктах выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

В сельском поселении имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения низкого давления с питанием из водозаборных скважин, неравномерность водопотребления регулируется существующими водонапорными башнями типа «Рожновского»:

- высотой 9 м., объёмом 15 куб.м.  (с.Берёзовец, д.Ладыгино, д. Коптево, д. Матюково, с. Муравьище)  .

1.2. Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.

Таблица 1.2.

| № п/п | Скважина | Количество скважин | Год постройки | Износ % | Собственник скважины | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Берёзовец | 1 | 1976 | 50 | Администрация Галичского муниципального района | Рабочая |
| 2 | д. Ладыгино | 1 | 1976 | 50 |  | Рабочая |
| 3 | С.Муравьище | 1 | 1973 | 50 |  | Рабочая |
| 4 | Д. Матюково | 1 | 1976 | 50 |  | Рабочая |
| 5 | д. Коптево | 1 | 1979 | 50 |  | Рабочая |

1.3. Анализ существующих сооружений системы водоснабжения и их зоны действия.

Таблица 1.3

| № п/п | Скважина | Протяженность сетей (км.) | Потребители воды | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Берёзовец | 3,7 | - население -МОУ Берёзовская СОШ | МКУП «Водотеплоресурс» |
| 2 | Д. Ладыгино | 4,108 | - население -СПДС |  |
| 3 | С. Муравьище | 1,328 | - население |  |
| 4 | Д.Матюково | 0,264 | - население |  |
| 5 | Д. Коптево | 0,6 | - население |  |
|  | Итого: | 10,0 |  |  |

1.4. Характеристика водопроводных сетей

Таблица 1.4.

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность водопроводных сетей (км) | Диаметр трубопровода (мм) | Материал трубопровода | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Берёзовец | 3,7 | 100-50 | чугун | 1976 |
| 2 | Д. Ладыгино | 4,108 | 100-50 | чугун | 1976 |
| 3 | С. Муравьище | 1,328 | 80-50 | чугун | 1973 |
| 4 | Д.Матюково | 0,264 | 50 | чугун | 1976 |
| 5 | Д. Коптево | 0,6 | 50 | чугун | 1979 |

1.5. Анализ состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения.

Таблица 1.5.

| № п/п | Местонахождение водопроводных сетей | Год ввода в эксплуатацию | Износ % | Собственник | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Берёзовец | 1976 | 90 | Администрация Галичского муниципального района | Удовлетворительное |
| 2 | Д. Ладыгино | 1976 | 90 |  | Удовлетворительное |
| 3 | С. Муравьище | 1973 | 90 |  | Удовлетворительное |
| 4 | Д.Матюково | 1976 | 90 |  | Удовлетворительное |
| 5 | Д. Коптево | 1979 | 90 |  | Удовлетворительное |
| 6 | Д. Рожново | 1987 | 80 |  | Удовлетворительное |

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Обеспечение населения и предприятий чистой питьевой водой намечается за счет использования существующих скважин.  На период 2021 – 2023 годов наиболее вероятным направлением развития является улучшение показателей по содержанию железа в воде и механических примесей (установка обезжелезивателей и других систем очистки), автоматизация работы насосных агрегатов, санация трубопроводов сети, либо их полная замена, бурение новых арт. скважин для эксплуатации, создание резерва источников, расширение сети водоводов с целью подключения домов абонентов к системе.

Присоединения новых объектов к водопроводным сетям возможно, и будет осуществляться по заявлениям жителей на присоединение к системам централизованного водоснабжения.

На территории водозаборных сооружений необходимо выполнять мероприятия по обеспечению зон санитарной охраны. Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин.

Раздел 3.  Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды

В Березовском сельском поселении централизованное водоснабжение осуществляется только холодной питьевой водой. Потребление горячей и технической воды через централизованные сети отсутствует. Централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения низкого давления с питанием из водозаборных скважин, неравномерность водопотребления регулируется существующими водонапорными башнями типа «Рожновского»:

- высотой 9 м., объёмом 15 куб.м.  (с.Берёзовец, д.Ладыгино, д. Коптево, д. Матюково, с. Муравьище).

3.1. Производственные объёмы водозаборных скважин.

Перечень и характеристика водозаборных скважин.

таблица 3.1.

| № п/п | Место нахождение скважины | Номер скважины | Производительность Куб.м./час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Берёзовец | 3111 | 8,0 |
| 2 | Д. Ладыгино | 3078 | 8,0 |
| 3 | С. Муравьище | 2494 | 8,0 |
| 4 | Д.Матюково | 3125 | 8,0 |
| 5 | Д. Коптево | 3504 | 8,0 |

Характеристика водопотребления представлена в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009г. | Первая очередь до 2020 г. | Расчётный срок 2020 – 2030 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инженерная инфраструктура и благоустройство |
| 1.1 | Водоснабжение. |  |  |  |  |
|  | с. Березовец |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Водопотребление - всего | куб. м/сут. | * | 127,5 | 145,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | * | 65,0 | 80,0 |
|  | - полив | куб. м/сут. | * | 26,0 | 26,0 |
|  | - поение скота в ЛПХ | куб. м/сут. |  | 5,0 | 5,0 |
|  | - неучтенные расходы | куб. м/сут. |  | 19,0 | 22,0 |
|  | - ЗАО «Родина» | куб. м/сут. |  | 12,5 | 12,5 |
| 1.1.2 | Восполнение противопожарного запаса | куб. м/сут. |  | 36,0 | 36,0 |
| 1.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м /сут. | * | 165,0 | 185,0 |
| 1.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. | * | 175,00 | 213,00 |
| 1.1.5 | Протяженность сетей | км | 1,75 | 2,8 | 3,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | * | 2,50 | 2,96 |
|  | - полив | -"- | * | 0,91 | 1,05 |
|  | - неучтенные расходы |  |  | 0,68 | 0,80 |
|  | д. Коптево |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Водопотребление – всего | куб м/сут. | * | 2,9 | 3,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | * | 1,84 | 2,1 |
|  | - полив | -"- | * | 0,56 | 0,6 |
|  | - неучтенные расходы | куб. м/сут |  | 0,5 | 0,55 |
| 1.1.2 | Восполнение противопожарного запаса | куб. м/сут. |  | 18,0 | 18,0 |
| 1.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м /сут. | * | 22,0 | 22,0 |
| 1.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | * | 230 | 230 |
| 1.1.5 | Протяженность сетей | км | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | с. Муравьище |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Водопотребление – всего | куб м/сут. | * | 25,8 | 28,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | * | 14,7 | 16,5 |
|  | - полив | -"- | * | 5,2 | 5,4 |
|  | - поение скота в ЛПХ | куб м/сут |  | 1,6 | 1,6 |
|  | - неучтенные расходы | куб м/сут |  | 4,3 | 4,7 |
| 1.1.2 | Восполнение противопожарного запаса | куб. м/сут. |  | 18,0 | 18,0 |
| 1.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м /сут. | * | 45,0 | 50,0 |
| 1.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | * | 199,0 | 217,0 |
| 1.1.5 | Протяженность сетей | км | 0,7 | 0,93 | 1,13 |
|  | д. Матюково |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Водопотребление – всего | куб м/сут. | * | 10,0 | 11,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | * | 5,7 | 6,9 |
|  | - полив | -"- | * | 2,05 | 2,1 |
|  | - поение скота в ЛПХ | куб м/сут |  | 0,6 | 0,6 |
|  | - неучтенные расходы | куб м/сут |  | 1,65 | 1,9 |
| 1.1.2 | Восполнение противопожарного запаса | куб. м/сут. |  | 18,0 | 18,0 |
| 1.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м /сут. | * | 30,0 | 30,0 |
| 1.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | * | 197,0 | 230,0 |
| 1.1.5 | Протяженность сетей | км | 0,35 | 0,40 | 1,0 |

Ожидаемое водопотребление населением сельского поселения воды ближайшие 10 лет аналогично существующему.

Сведений о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке нет.

Расчет требуемой мощности водозаборных на расчетный срок соответствует фактическому водопотреблению населения и потерям в существующей сети водопровода. Очистных сооружений нет.

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области издано постановление от 13.12.2019 года  № 19/340 «Об утверждении  тарифов на питьевую воду МКУП «Водотеплоресурс» Галичского муниципального района  на 2020-2021 г.

Таблица 3.1.2.

| № п/п | Категория потребителей | Период действия тарифа |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2020 | с 01.07.2020 | с 01.01.2021 |
|  |  | по | по | по |
|  |  | 30.06.2020 | 31.12.2020 | 30.06.2021 |
| 1. | Питьевая вода (одноставочный тариф, руб./куб. м) |
| 1.1. | Население | 48,06 | 50,03 | 50,03 |
| 1.2. | Бюджетные и прочие потребители | 48,06 | 50,03 | 50,03 |

3.1.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

| № п/п | Скважина | Год бурения скважины, ввод в эксплуатацию | Глубина залегания скважины | Производительность (дебет) скважины попаспорту, м3/час | Установленные насосы (марка) | Год установки насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Берёзовец | 1976 | 85 | 6,5 | ЭЦВ6-6,5 125 | 2018 |
| 2 | Д. Ладыгино | 1976 | 185 | 5 | Belamos TF-120 | 2016 |
| 3 | С. Муравьище | 1973 | 75 | 5 | Belamos TF-120 | 2017 |
| 4 | Д.Матюково | 1976 | 250 | 6 | ЭЦВ 6-16-80 | 2008 |
| 5 | Д. Коптево | 1979 | 192 | 6 | Belamos TF-120 | 2016 |

3.1.4 Наличие коммерческих приборов учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

| № п/п | Населенный пункт | Количество человек пользующих централизованной системой водоснабжения | Количество установленных приборы учета по состоянию на 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Берёзовец | 280 | - |
| 2 | Д. Ладыгино | 166 | - |
| 3 | С. Муравьище | 34 | - |
| 4 | Д.Матюково | 5 | - |
| 5 | Д. Коптево | 1 | - |
|  | Итого: | 486 | - |

Количество воды, необходимое на нужды сельскохозяйственных предприятий составляет:

- ООО «Ладыгино»: с. Березовец-12,5 м3/сут,

- ООО «Ладыгино» - д. Ладыгино - 56,0 м3/сут.

Расчетный срок – период 2020-2030 г.г.

Количество воды, необходимое на хозяйственно-питьевые нужды, на расчетный срок по следующим населенным пунктам составляет:

- с. Березовец 	– 133,0 м3/сут.

- д. Ладыгино	– 77,0 м3/сут.

- д. Коптево	– 3,25 м3/сут.

- с. Муравьищи	– 28,2 м3/сут.

- д. Матюково	– 11,5 м3/сут

Обеспечение чистой питьевой водой на расчетный срок, намечается  за счет сохранения и дальнейшего развития существующих источников водоснабжения.

Учитывая, что вся система водоснабжения на текущий период имеет значительный износ, в рамках реализации основных решений  Генерального плана поселения на первую очередь строительства и на расчетный срок, предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения в с.Березовец, д.Ладыгино, д.Коптево, д. Рожново, с. Муравьищи, д. Матюково. Планируется реконструкция существующих, выработавших срок эксплуатации, и строительство новых  водопроводных сетей.

Расход воды на пожаротушение.

Расход воды на тушение пожаров определяется характером застройки и благоустройством жилищного фонда, характером промышленного производства, а так же проектной численностью населения. Расчетное количество одновременных пожаров в Березовском сельском поселении на расчетный срок принимаем один, продолжительность тушения пожара 3 часа, в соответствии СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения » п. 2.12, 2.24, табл. №5 и  табл. №7 Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной  безопасности».

Расход воды на один пожар согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» табл. №5,6 п. 2.12  на расчетный срок принимаем 5 л/сек, для с Березовец, где есть 2-х этажная кирпичная школа,10 л/сек.

Необходимый объем запаса воды на пожаротушение составляет:

(1х5х3600х3):1000=54 м3

(1х10х3600х3):1000=108 м3

Противопожарный запас воды хранится в водонапорных башнях  и в открытых противопожарных водоисточниках.

3.2. Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении Берёзовского сельского поселения:

- длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

- водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

- централизованным водоснабжением не охвачено  часть индивидуальной жилой застройки;

- действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды;

-отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом;

-отдельные скважины выполнены без соблюдения норм Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Неудовлетворительное состояние и изношенность водозаборных сооружений могут оказывать негативное влияние на состояние подземных вод.

Раздел 4. Предложения и оценка объемов капитальных вложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Перечень мероприятий по генеральному плану Берёзовского сельского поселения включает в себя предложения по размещению, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, развития производственной базы, социальной сферы, транспортного обслуживания населения и инженерного обеспечения территории, а также развитию рекреационного использования территории и сохранению объектов культурного наследия.

Предложения по строительству, реконструкции, модернизации объектов систем водоснабжения представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры |
| --- |
| Водоснабжение и водоотведение |
| 1 | с.Березовец, д.Ладыгино, д.Коптево, с. Муравьище, д. Матюково | Бурение резервной скважины (по 1 шт.) Разработка проектов ЗСО для всех резервных скважин. | 1 очередь |
| 2 | Все населённые пункты | Проведение анализа питьевой воды из всех источников (скважины, колодцы, родники) | 1 очередь |
| 3 | с.Березовец | Реконструкция, строительство / Строительство водопроводных сетей 2,8 / 0,95 км | 1 очередь/ расчетный срок |
| 4 | д.Ладыгино | Реконструкция, строительство / Строительство водопроводных сетей 2,65 /0,75 км | 1 очередь/ расчетный срок |
| 5 | с. Муравьище | Реконструкция, строительство/Строительство водопроводных сетей 0,93 / 0,2 км | 1 очередь/ расчетный срок |
| 6 | д.Коптево | Реконструкция, строительство / Строительство водопроводных сетей 0,60 / - км | 1 очередь/ расчетный срок |
| 7 | д. Рожново | Реконструкция, строительство / Строительство водопроводных сетей 0,2/ 0,25 км | 1 очередь/ расчетный срок |
| 8 | д. Матюково | Реконструкция /Строительство водопроводных сетей 0,4 / 0,6 км | 1 очередь/ расчетный срок |
| 9 | с.Березовец, д.Ладыгино, д.Коптево, с. Муравьище, д. Матюково | Реконструкция водонапорных башен объемом 15м3 - 5 шт, объемом 25м3-1 шт, переход на автоматическое регулирование | расчетный срок |
| 10 | Все населённые пункты | Тампонаж бесхозных скважин | 1 очередь |
| 11 | с.Березовец | Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 105,0 м³/сут | 1 очередь |
| 12 | д.Ладыгино | Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 60,0 м³/сут | 1 очередь |
| 13 | с. Муравьище | Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 25,0 м³/сут | 1 очередь |
| 14 | д.Коптево | Выгреба на 3 м3/сут общ. емк.30м3 | 1 очередь |
| 15 | д. Матюково | Выгреба на 8м3/сут общ. емк.80м3 | 1 очередь |
| 16 | с.Березовец | Строительство канализационных насосных станций – 1 шт. | расчетный срок |
| 17 | с. Муравьище | Строительство канализационных насосных станций – 1 шт. | расчетный срок |
| 18 | с.Березовец, д.Ладыгино | Строительство сливной станции – 2 шт. | 1 очередь |
| 19 | с.Березовец | Строительство канализационных сетей 2,65 /1,65 км | 1 очередь/ расчетный срок |
| 20 | д.Ладыгино | Строительство канализационных сетей 2,05 / 0,4 км | 1 очередь/ расчетный срок |
| 21 | с. Муравьище | Строительство канализационных сетей 1,25 / 0,45км | 1 очередь/ расчетный срок |
| 22 | с.Березовец, д.Феднево, д. Рябинкино, д. Ладыгино | Строительство локальных очистных сооружений для сельскохозяйственных предприятий | 1 очередь |

В связи с ветхостью существующих водонапорных башен, со сложным их содержанием, относительно высокой стоимостью повышенными требованиями к санитарному содержанию, на большинстве объектов необходим переход от системы с башней Рожновского к безбашенной системе с регулировкой работы глубинного насоса.

В связи с низким темпом жилищного строительства, а во многих деревнях и снижении численности населения, под жилищное строительство новые районы поселения не осваиваются. Застройка ведется в районах с организованной коммунальной инфраструктурой.

В связи с небольшим объемом потребления, невысокой сложностью систем водоснабжения, средства телемеханизации, диспетчеризации и систем управления режимами водоснабжения не используются и не возникает необходимости в их использовании.

При проведении капитальных ремонтов на сетях водоснабжения для обеспечения наивысшей надежности в эксплуатации применяются в основном трубы из  полиэтилена низкого давления. Качественно смонтированные трубопроводы из полиэтилена не допускают потерь воды при транспортировке от водозабора до потребителя и при этом обладают низкой шероховатостью, обеспечивающей малые потери напора  и невысокой стоимостью.

Все системы водопровода функционируют при давлении  от 0,1 до 0,2 МПа. Снижать давление в системе для уменьшения утечек нецелесообразно, т. к. часть потребителей в местах, расположенных выше по геодезическому уровню будет иметь давление, не позволяющее нормально функционировать сан. тех. приборам потребителей.

Также, необходимо провести анализ питьевой воды из источников питьевого водоснабжения на соответствие ее качества установленным требованиям. В условиях ухудшения качества воды в водоисточниках, необходимо внедрение новых технологий очистки воды. Необходимость строительства станций обезжелезивания определить после проведения дополнительных анализов воды.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения  водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

На территории водозаборных сооружений необходимо выполнять мероприятия по обеспечению зон санитарной охраны.

В соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» социально-значимые объекты необходимо оборудовать системами внутреннего водопровода.

В населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, на первую очередь строительства необходимо предусмотреть реконструкцию существующих водозаборных сооружений (шахтных колодцев, каптажа родников и т. п.) с оборудованием их механизированными водоподъемниками.

В наиболее крупных населенных пунктах планируется реконструкция системы водоснабжения с заменой существующих сетей, выработавших срок эксплуатации,  а также строительство новых участков сетей.

Объем средств на строительство, реконструкцию, или модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Вода используется в существующей системе централизованного водоснабжения из артезианских скважин без очистки. Промывных вод нет. Химические реагенты не используются. В связи с использованием подземных вод очистка не проводится, соответственно промывка фильтров не ведется. Снабжения и хранения химических реагентов не требуется.  Экологической нагрузки не возникает.

Установка частотных преобразователей, отключение  от водопровода башен Рожновского также не создает техногенной нагрузки.

Раздел 6. Оценка потребности в капитальном вложении в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения.

На момент составления схемы водоснабжения поселения объемы капитальных вложений в мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции систем водоснабжения, источники финансирования не определены.

Объем средств на строительство, реконструкцию, или модернизацию объектов водоснабжения будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели определены в соответствии с Приказ Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2014 N 33236).

Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения определяется отдельно для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных систем холодного водоснабжения. Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./ км). Показателями энергетической эффективности являются: - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах); - удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) ( в данном поселении централизованного горячего водоснабжения нет); - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) (вода подается в сеть без водоподготовки); - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб./м)

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 6.

Таблица 4

| Наименование показателя | Значение на 2019 год | Значение показателя на 2023 год |
| --- | --- | --- |
| Количество воды, теряемой при транспортировке до потребителя, % от поднятого количества | ~ 15 | 10 |
| Количество аварийных ситуаций на арт. скважинах, связанных с заменой насосного оборудования, штук в год | - | 1-2 |
| Доля абонентов, подключенных к сети водоснабжения, % | 84 | 86 |
| Доля арт. скважин, оснащенных приборами учета поднятой воды, % | 0 | 100 |

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории поселения  не выявлены.

Глава 2. Водоотведение

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

Централизованной канализации в пределах сельского поселения отсутствует.

Дома в поселении одно и двухквартирные и имеют автономные системы канализации. Многоквартирные дома на территории поселения отсутствуют.

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

Сбросы в водные объекты отсутствуют. Вывоз ЖБО из выгребных ям (септиков) осуществляется жителями поселения самостоятельно в специально отведенные места.

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод.

Данные отсутствуют.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной   системы водоотведения.

На первую очередь предусматривается канализовать социально-значимые объекты, планируемые к обустройству внутренним  водопроводом.

На основании материалов Генерального плана сельского поселения , на первую очередь строительства и на расчетный срок проектом предлагается:

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 105,0 м3/сут. в  с.Березовец. По системе самотечной и напорной канализации бытовые стоки поступают на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные сточные воды отводятся в р. Ноля

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью  60,0 м3/сут. в д. Ладыгино. По системе самотечной  канализации бытовые стоки поступают на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные сточные воды отводятся в ручей

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 25,0 м3/сут. в с Муравьищи. По системе самотечной и напорной канализации бытовые стоки поступают на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные сточные воды отводятся в р. Шача

- Строительство  канализационных самотечных  и напорных сетей в с.Березовец, д.Ладыгино, д.Коптево,  д. Рожново, с. Муравьищи, д. Матюково

- Строительство сливных станций в с.Березовец, д.Ладыгино, с. Муравьищи.

- Строительство локальных очистных сооружений канализации для сельскохозяйственных предприятий   ООО «Ладыгино».

Для стоков производственных и жилых объектов, которые экономически нецелесообразно направлять на централизованные системы канализации, необходимо устройство локальных очистных сооружений с обеспечением степени очистки, отвечающей нормативным требованиям.

Согласно утверждённого  Генерального плана необходимо разработать технический проект канализования  Березовского сельского поселения на всю перспективную территорию, а так же выполнить проект очистных сооружений на перспективный объем стоков с использованием новых технологий очистки.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

В соответствии с требованиями законодательства к разработке проектной документации на проведение строительных работ проектной документации по строительству и реконструкции сооружений централизованной системы водоотведения предусматривается раздел «Охрана окружающей среды», содержащий перечень природоохранных мероприятий, предусматривающий в том числе:

- размещение планируемых объектов на участках свободных от зеленых насаждений (в случае невозможности размещения объектов на указанных территориях учитывается максимально возможное сохранение древесно - кустарниковой растительности и травяного покрова или дается обоснование о невозможности сохранения зеленых насаждений и безальтернативности размещения объекта.

-размещение объектов нового строительства вне границ особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения

- оценку воздействия на компоненты окружающей среды , включая воздействие на водные объекты, на атмосферный воздух, шумовое воздействие, контроль за образованием отходов и порядок обращения с отходами производства и потребления.

Раздел 6. Оценка потребности в капитальном вложении в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения необходима разработка проекта по строительству объектов централизованной системы водоотведения.  Источник финансирования бюджет Берёзовского сельского поселения Галичского муниципального района.

Объем средств на строительство, реконструкцию, или модернизацию объектов водоотведения будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Объекты централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения отсутствуют.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень  организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения  не выявлены.

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации

Галичского муниципального района

от «      » июня  2020 года №________

Схемы

водоснабжения и водоотведения  Дмитриевского сельского поселения

галичского муниципального района Костромской области

Актуализация на 2021 год

2020 г.

Введение                                                                                                                                       27

| Глава 1 «Водоснабжение» |  |
| --- | --- |
| Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения | 27 |
| Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 35 |
| Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 36 |
| Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 39 |
| Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 42 |
| Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 43 |
| Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 43 |
| Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 43 |
| Глава 2 Водоотведение |  |
| Раздел 1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа | 44 |
| Раздел 2 Балансы сточных вод в системе водоотведения | 44 |
| Раздел 3 Прогноз объема сточных вод | 44 |
| Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 44 |
| Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 45 |
| Раздел 6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 45 |
| Раздел 7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведени | 45 |
| Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 45 |

Введение

Схема водоснабжения Дмитриевского сельского поселения разработана на основании Федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013. № 782 « О схемах водоснабжения и водоотведения» на период с 2015 по 2025годы.

Целью разработки схемы водоснабжения является обеспечение для абонентов доступности водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий. Схема водоснабжения актуализируется на 2021 год.

Глава 1 «Водоснабжение»

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоотведения сельского поселения Направление развития централизованных систем водоснабжения.

Общие сведения о поселении

Рис.1. Схема генерального плана Дмитриевского сельского поселения

Дмитриевское сельское поселение расположено в южной и центральной части Галичского муниципального района. Поселение граничит: на севере со Степановским сельским поселением и городскимокругом г.Галич, на востоке с Лопаревским сельским поселением, на юге – с Островским и Судиславским муниципальными районами,  на юго-западе с Сусанинским муниципальным районом, на западе – с Ореховским сельским поселением.

В соответствии с законом Костромской области от 22.06.2010 №626-4-ЗКО «О преобразовании некоторых муниципальных образований в Антроповском, Вохомском, Галичском, Кологривском, Межевском, Поназыревском, Пыщугском, Судиславском, Сусанинском, Чухломском, Шарьинском муниципальных районах  Костромской области и внесении изменений в Закон Костромской области «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом» (принят Костромской областной Думой 10.06,2010 г.)  Дмитриевское сельское поселение было объединено с Кабановским, Красильниковским, Пронинским и Челсменским сельскими поселениями.

Протяженность сельского поселения с севера на юг 40.4 км и 37,5 км с запада на восток.

Административным центром Дмитриевского сельского поселения  является г. Галич, который связан с населёнными пунктами поселения муниципальными дорогами III-V категории. Город Галич имеет регулярную автобусную связь с областным центром г.Костромой (расстояние 124 км.) и населенными пунктами поселения, расположенными по автодорогам  Судиславль-Галич-Чухлома, Галич-Орехово-Буй, Галич-Кабаново, Подъезд к Аксеново-Красильниково, Подъезд к Льгово. В г. Галиче находится железнодорожная станция. Участок транссибирской магистрали проходит по северной части территории поселения, в  д. Чёлсма имеет ответвление на юг, к г. Костроме и далее, что в совокупности обеспечивает поселению железнодорожное транспортное сообщение с соседними районами, г. Москвой  и страной в целом.

Общая площадь территории Дмитриевского сельского  поселения – 106295.1га. Площадь земель сельского поселения в границах населенных пунктов составляет 4917 га.

Численность населения в поселении составляет на 01.01.2014 г. -  3915 чел., число хозяйств – 1482.

Всего населенных пунктов – 113, из них в 36  постоянного населения нет.

Самые крупные населенные пункты – д.Дмитриевское – 314 чел., д.Лаптево – 115 чел., д.Малышево – 126 чел., с.Михайловское – 206 чел., с.Успенская Слобода – 178 чел., д.Фоминское – 453 чел., с. Кабаново – 151 чел., п. Красильниково -276 чел., д.Аксеново – 101 чел. д. Пронино – 341 чел., д.Иваньково – 78 чел., с.Митино -219 чел., с.Углево – 163 чел., д.Челсма – 597 чел., с.Нагатино – 127 чел., д.Буносово – 77 чел.  В 16 населенных пунктах население составляет от 10 до 32 чел, в остальных  48 населенных пунктах проживает меньше 10 человек.

На территории Дмитриевского сельского поселения работают учреждения социальной сферы:

- МОУ Пронинская  средняя общеобразовательная школа со структурным подразделением «Пронинский детский сад», в школе обучается 40 учеников,    в детском саду 8 детей;

- МОУ Красильниковская основная общеобразовательная школа со структурным подразделением «Красильниковский детский сад», в школе обучается  21 ученик,   в детском саду 12 детей;

- МОУ Чёлсменская основная общеобразовательная школа со структурным подразделением «Чёлсменский детский сад», в школе обучается 59 учеников,     в детском саду 34  ребенка;

- МДОУ Дмитриевский детский сад, детский сад посещает  22  ребенка;

- МДОУ Михайловский детский сад, детский сад посещают 16 детей;

- молодежный центр «Начало» в пос.Красильниково;

- спортивная база в дер. Лаптево;

- 13 библиотек – Дмитриевская, Малышевская, Михайловская, Кабановская, Красильниковская, Аксеновская, Пронинская, Митинская, Углевская, Иваньковская, Чёлсменская, Нагатинская,  ЗАО «Галичское» по птицеводству;

- 5 Домов культуры – Дмитриевский, Пронинский, Митинский, Углевский, Чёлсменский;

- 5 сельских клубов – Малышевский, Михайловский, Кабановский, Аксеновский, Нагатинский;

- 11  фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) – Дмитриевский, Михайловский, Кабановский, Красильниковский, Аксеновский, Пронинский, Митинский, Углевский, Иваньковский, Чёлсменский, Нагатинский;

- 6  отделений почтовой связи Галичского почтамта УФПС Костромской области – Филиал ФГУП «Почта России» - с. Кабаново, дер. Аксеново, дер. Пронино, с. Митино, с. Углево, дер. Чёлсма;

На территории сельского поселения работают сельскохозяйственные предприятия, предприятия торговли и индивидуальные предприниматели: АО «Галичское» по птицеводству, колхоз «За мир», ООО «Галловей Кострома», ООО «Проект ОБЛО», МКУП « Водотеплоресурс», ИП  Мурзин ВА, ИП Скориков ИВ,  ИП Никитин ЭА., магазины Ореховского торгового предприятия, ООО «Меркурий», ИП Морозовой СВ. и тд.

Источником водоснабжения Дмитриевского сельского поселения служат подземные  воды. На территории сельского поселения подземные воды содержатся в отложениях четвертичного, мезозойского и палеозойского возраста. Накоплению подземных вод способствуют благоприятные климатические условия, тектоническое строение района. Водоносные горизонты на территории разделяются толщей верхнеюрских глин на два этажа. Верхний этаж составляют водоносные горизонты четвертичных отложений, содержащих преимущественно воды со свободной поверхностью, а также воды нижнемеловых отложений. К нижнему этажу относятся высоконапорные воды юрских, нижнетриасовых и пермских отложений.

На территории Дмитриевского сельского поселения широко развиты следующие водоносные горизонты:

- Московский надморенный флювиогляциальный водоносный горизонт

- Водоносный горизонт московских интерстадиальных флювиогляциальных отложений

- Водоносный горизонт днепровско-московских флювиогляциальных и аллювиальных отложений

- Нижнемеловой водоносный комплекс

- Водоносный горизонт келловейских отложений

- Воды спорадического распространения в нижнетриасовых отложениях.

На территории сельского поселения расположено более 30 водозаборных скважин, находящихся в собственности Галичского муниципального района, Дмитриевского сельского поселения, ООО «Галловей Кострома».

Перечень и характеристика водозаборных скважин представлены в таблице.

| п./п | № скважины | Место нахождение скважины | Износ, % | Собственник | Год строительства | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 4200 | с. Михайловское | 100 | район | 1984 | действующая |
| 2 | № 4697 | д. Дмитриевское | 100 | район | 1988 | Не действующая |
| 3 | № 5516 | д. Дмитриевское | 28 | район | 2007 | действующая |
| 4 | № 2393 | д. Выползово | 100 | район | 1972 | действующая |
| 5 | № 3023 | д. Корнево | 100 | район | 1975 | действующая |
| 6 | № 4209 | д. Лаптево | 100 | район | 1984 | действующая |
| 7 | №1 | д. Аксеново | 100 | район | 1988 | действующая |
| 8 | № б/н | пос. Красильниково | 100 | район | 1972 | действующая |
| 9 | № 5462 | пос. Красильниково | 40 | район | 2003 | действующая |
| 10 | № 4127 | д. Пронино (верхняя) | 100 | район | 1984 | действующая |
| 11 | № 3549 | Д. Пронино (нижняя) | 100 | район | 1979 | действующая |
| 12 | № 4743 | д. Холмец | 100 | район | 1989 | действующая |
| 13 | № 4047 | Дер. Курилово | 100 | район | 1983 | действующая |
| 14 | № 5198 | С. Холм | 96 | район | 1989 | действующая |
| 15 | №4121 | д. Буносово | 100 | район | 1984 | действующая |
| 16 | № б/н | с. Кабаново | * | район | * | действующая |
| 17 | № 4279 | д. Челсма (верхняя) | 100 | район | 1985 | действующая |
| 18 | № 4280 | Д. Чёлсма (нижняя) | 100 | район | 1985 | действующая |
| 19 | № 4744 | с. Успенская Слобода | 96 | поселение | 1989 | действующая |
| 20 | № 4757 | с. Успенская Слобода | 96 | поселение | 1989 | действующая |
| 21 | № б/н | д. Иваньково | * | поселение | * | Не действующая |
| 22 | № 3802 | Д. Иваньково | 100 | поселение | 1981 | действующая |
| 23 | № 4501 | с. Митино | 100 | поселение | 1987 | действующая |
| 24 | № 3759 | С. Митино | 100 | поселение | 1981 | действующая |
| 25 | № 2594 | с. Нагатино | 100 | поселение | 1973 | действующая |
| 26 | б/н | д. Малышево | 100 | поселение | 1981 | действующая |
| 27 | №7 | д. Чёлсма | * | ОАО «ГаличАгроЛен» | * | действующая |
| 28 | № 3478 | СПК «Углево» | 100 | СПК «Углево» | 1978 | действующая |
| 29 | №б/н | ООО «Галловей Кострома» | 20 | ООО «Галловей Кострома» | 2009 | Действующая |
| 30 | б/н | ж.-д. станция Тебза | * | ПЧ-13 | * | Действующая |
| 31 | № 1541 | с. Реброво | 100 | район | 1968 | Не действующая |
| 32 | б/н | с. Бартеневщина | * | район | * | Не действующая |
| 33 | б/н | с. Соцевино | * | поселение | * | Не действующая |
| 34 | № 554 | с. Готовцево | 100 | поселение | 1963 | Не действующая |
| 35 | б/н | д. Марково | * | поселение | * | Не действующая |

*нет данных

Водоснабжение населенных пунктов на территории сельского поселения осуществляется из подземных источников: водозаборных скважин,  колодцев и родников.

Централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения низкого давления с питанием из водозаборных скважин имеется в населенных пунктах Дмитриевское, Выползово, Корнево, Лаптево, Михайловское, Малышево, Успенская Слобода, Фоминское, Аксеново, Кабаново, Милятино, Красильниково, Глухово, Иваньково, Митино, Пронино, Холмец, Углево, Буносово, Нагатино, Челсма.

Артезианские скважины Галичского муниципального района и Дмитриевского сельского поселения, а также сети водопровода и башни Рожновского переданы в оперативное управление МКУП «Водотеплоресурс» Галичского района Костромской области.

Неравномерность водопотребления регулируется существующими водонапорными башнями типа « Рожновского»: высотой 12-18м, объемом 15-25м³.

Водопровод в населенных пунктах Дмитриевского  сельского поселения подведен к объектам соцкультбыта и частично к жилому сектору, а также водопользование частично осуществляется из водоразборных колонок и колодцев.

Жители других населенных пунктов, где нет централизованного водоснабжения, для удовлетворения потребности в питьевой воде используют колодцы.

Общая протяженность водопроводных сетей Ø40-100мм в Дмитриевском сельском поселении составляет  40,0 км. Годы строительства сетей – 1973 г.- 2009 г., состояние сетей не везде удовлетворительное, много сетей со 100%-ым  износом. В поселении требуется  замена водопроводных сетей.

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения отсутствует.

На территории сельского поселения имеется ряд недействующих скважин, отдельные скважины выполнены без соблюдения норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Неудовлетворительное состояние и высокая степень износа водозаборных сооружений могут оказывать негативное влияние на состояние подземных вод. Необходимо:

- выполнить тампонаж недействующих скважин;

- на территории водозаборных сооружениях выполнить мероприятия по обеспечению Зон  санитарной охраны.

Учитывая, что вся система водоснабжения на текущий период имеет значительный износ 90-100%, необходимо выполнить расширение и реконструкцию системы водоснабжения Дмитриевского сельского поселения.

Генеральным планом Дмитриевского сельского поселения предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

1.1. Анализ существующих сооружений системы водоснабжения и их зоны действия.

| № п/п | Скважина | Протяженность сетей (км.) | Потребители воды | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 4200 с. Михайловское | 1,7 | - Население - детский сад | МКУП «Водотеплоресурс» |
| 2 | № 5516 д. Дмитриевское | 3,887 | - Население - детский сад |  |
| 3 | № 2393 д. Выползово | 0,6 | - Население |  |
| 4 | № 3023 д. Корнево | 2,1 | - Население |  |
| 5 | № 4209 д. Лаптево | 1,2 | - Население |  |
| 6 | № 1 д. Аксеново | 1,78 | - Население - клуб |  |
| 7 | № 5462 п. Красильниково | 1,125+0,280 | - Население - основная обще-образ. школа |  |
| 8 | № 4127 (№ 3549) д. Пронино | 4,800 | -Население - школа, СДК - котельная |  |
| 9 | № 4743 д. Холмец | 4,484 | -Население д. Холмец и с. Углево |  |
| 10 | Д. Курилово | 0,300 | - население |  |
| 11 | С. Холм | 0,674 | - население |  |
| 12 | № 4121 д. Буносово | 2,1 | -Население |  |
| 13 | б/н с. Кабаново | 3,26 | -Население |  |
| 14 | № 4279 д. Чёлсма | 2,4 | -Население |  |
| 15 | № 4280 д. Чёлсма | 2,1 | -Население |  |
| 16 | № 4744 (№ 4757) с. Успенская Слобода | 6,032 | -Население с. Усп. Слобода и д. Фоминское - котельная д. Фоминское |  |
| 17 | № 3802 д. Иваньково | 3,500 | -Население |  |
| 18 | № 4501 с. Митино | 3,500 | -Население - библиотека |  |
| 19 | № 2594 с. Нагатино | 1,720 | -Население |  |
| 20 | № 4059 д. Малышево | 1,56 | -Население | Администрация сельского поселения |
| 21 | б/н ООО «Галловей Кострома» | - | - МТФ | ООО «Галловей Кострома» |
| 22 | б/н ж.-д. станция Тебза | 0,8 | - население | ПЧ-13 |

В 2019 году проведен ремонт скважины в д. Челсма: ремонт 1 скважины (бурение дублера).

1.2.Характеристика водопроводных сетей

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность водопроводных сетей (км) | Диаметр трубопровода (мм) | Материал трубопровода | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Михайловское | 3,1 | 100 | полиэтилен | 1984 |
| 2 | д.Дмитриевское | 3,887 | 100 | полиэтилен | 2007 |
| 3 | д. Выползово | 0,6 | 100 | чугун | 1972 |
| 4 | д. Корнево | 2,1 | 100 | чугун | 1975 |
| 5 | д. Лаптево | 1,2 | 100 | чугун | 1984 |
| 6 | д. Аксеново | 1,781 | 65 | полиэтилен | 1988 |
| 7 | п.Красильниково (и Глухово) | 1,125+0,28 | 100 | полиэтилен | 1989 |
| 8 | д. Пронино | 5,1 | 100 | Полиэтилен, чугун, сталь | 1973 |
| 9 | д. Холмец | 3,5 | 100 | чугун | 1973 |
| 10 | д. Курилово | 0,3 | 100 | чугун | 1974 |
| 11 | с. Холм | 0,674 | 100 | чугун | 1989 |
| 12 | д. Буносово | 2,1 | 100 | чугун | 1984 |
| 13 | с. Кабаново | 3,26 | 100 | полиэтилен | 1982 |
| 14 | Д. Чёлсма | 4,5 | 100 | полиэтилен | 1984 |
| 15 | С. Успенская Слобода, дер. Фоминское | 6,032 | 100 | полиэтилен | 1989 |
| 16 | Д. Иваньково | 3,500 | 100 | полиэтилен | 1975 |
| 17 | С. Митино | 3,500 | 100 | чугун | 1973 |
| 18 | С. Нагатино | 1,720 | 80 | полиэтилен | 1973 |
| 19 | Д. Малышево | 1,56 | 50,60,100 | полиэтилен | 1973 |
| 20 | Ж.-д. станция Тёбза | - | - |  | - |

1.3. Наличие колодцев

| № п/п | Населенные пункты | Численность населения | Количество колодцев | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дер. Чёлсма | 6 | ул. Центральная, у д. 33 - 1 | неудовлетворительное |
| 2 | Дер. Чёлсма | 8 | ул. Набережная, у д. 1 - 1 | Удовлетворительное |
| 3 | Дер. Акулинино | 1 | 1 | Удовлетворительное |
| 4 | Дер. Абабково | 5 | 1 | Удовлетворительное |
| 5 | Ж.-д. станция Востошма | 1 | 1 | Удовлетворительное |
| 6 | Д. Васильевское | 2 | 1 | Удовлетворительное |
| 7 | Д. Горки | 0/1 | 1 | Удовлетворительное |
| 8 | Ж.-д. Казарма 495 км | 0 | 1 | Удовлетворительное |
| 9 | Д. Малофеево | 0 | 1 | Удовлетворительное |
| 10 | Д. Починок | 16/30 | 1 | Удовлетворительное |
| 11 | Д. Сальково | 2 | 1 | Удовлетворительное |
| 12 | Д. Струково | 2/6 | 1 | Удовлетворительное |
| 13 | Д. Шалабино | 4 | 1 | Удовлетворительное |
| 14 | Д. Яковлево | 1 | 1 | Удовлетворительное |
| 15 | Д. Ильинское | 2 | 1 | Удовлетворительное |
| 16 | С. Кабаново | 3 | Ул.Кооперативная у д. 2 -1 | Удовлетворительное |
| 17 | Д. Ленивцево | 6 | 1 | Удовлетворительное |
| 18 | Д. Селищево | 2 | 1 | Удовлетворительное |
| 19 | Ж.-д. Будка 476 км | 9 | 1 | Удовлетворительное |
| 20 | П. Красильниково | 114 | 7 | Удовлетворительное |
| 21 | Разъезд Красильниково | 13 | 1 | Удовлетворительное |
| 22 | Д. Льгово | 12 | 2 | Удовлетворительное |
| 23 | Д. Катеринино | 1 | 1 | Удовлетворительное |
| 24 | Д. Синцово | 3 | 1 | Удовлетворительное |

1.5. Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций.

На территории  Дмитриевского сельского поселения насосные станции отсутствуют.

1.6. Анализ состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения.

| № п/п | Местонахождение водопроводных сетей | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Собственник | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Михайловское | 1984 | 96 | Район | Удовлетворительное |
| 2 | Д. Дмитриевское | 2007 | 23 | район | Хорошее |
| 3 | Д. Выползово | 1972 | 100 | район | неудовлетворительное |
| 4 | Д. Корнево | 1975 | 100 | район | Удовлетворительное |
| 5 | Д. Лаптево | 1984 | 96 | район | Удовлетворительное |
| 6 | Д. Аксеново | 1988 | 86 | район | Удовлетворительное |
| 7 | П.Красильниково | 1989 | 83 | район | Удовлетворит. |
| 8 | Д. Пронино | 1973 | 100 | район | неудовлетворительное |
| 9 | Д. Холмец | 1989 | 83 | район | Удовлетворительное |
| 10 | Д. Курилово | 1983 | 100 | район | неудовлетворительное |
| 11 | С. Холм | 1989 | 83 | район | Удовлетворительное |
| 12 | Д. Буносово | 1984 | 96 | район | Удовлетворительное |
| 13 | С. Кабаново | 1982 | 100 | район | Удовлетворительное |
| 14 | Д. Чёлсма | 1985 | 93 | район | Удовлетворительное |
| 15 | С. Успенская Слобода, д. Фоминское | 1989 | 83 | поселение | Удовлетворительное |
| 16 | Д. Иваньково | 1981 | 100 | поселение | неудовлетворительное |
| 17 | С. Митино | 1973 | 100 | поселение | неудовлетворительное |
| 18 | С. Нагатино | 1973 | 100 | поселение | неудовлетворительное |
| 19 | Д. Малышево | 1973 | 100 | поселение | неудовлетворительное |
| 20 | Ж.-д. станция Тебза | * | * | ПЧ-13 | Удовлетворительное |

1.7. Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении  Дмитриевского сельского поселения:

- длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

- водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

- действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

- на территории  сельского поселения имеется ряд недействующих скважин;

-отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом;

-отдельные скважины выполнены без соблюдения норм Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Неудовлетворительное состояние и изношенность водозаборных сооружений могут оказывать негативное влияние на состояние подземных вод.

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Обеспечение населения и предприятий чистой питьевой водой намечается за счет использования существующих скважин и строительства новых скважин. Для всех населенных пунктов необходимо предусмотреть освоение разведанных подземных вод на заявленные потребности, улучшение показателей по содержанию железа в воде и механических примесей (установка обезжелезивателей и других систем очистки), автоматизация работы насосных агрегатов, санация трубопроводов сети, либо их полная замена, бурение новых арт. скважин для эксплуатации, создание резерва источников, расширение сети водоводов с целью подключения домов абонентов к системе.

Замена запорной арматуры на водопроводной сети, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве

Присоединения новых объектов к водопроводным сетям возможно, и будет осуществляться по заявлениям жителей на присоединение к системам централизованного водоснабжения.

На территории водозаборных сооружений необходимо выполнять мероприятия по обеспечению зон санитарной охраны. Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

В сельском поселении отсутствуют централизованное горячее и техническое водоснабжение.

Централизованное снабжение питьевой водой имеется не во всех населенных пунктах. В оборудованных водопроводом питьевая вода поставляется в достаточном количестве.

3.1. Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников ориентировочно

| № п/п | Скважины | V подъема воды в год ,м3 | V реализации воды в год ,м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 4200 с. Михайловское | 4657,0 | 4483,0 |
| 2 | № 5516 д. Дмитриевское | 6747,0 | 6426,0 |
| 3 | № 2393 д. Выползово | 113,0 | 108,0 |
| 4 | № 3023 д. Корнево | 287,0 | 269,0 |
| 5 | № 4209 д. Лаптево | 2835,0 | 2703,0 |
| 6 | б/н д. Аксеново | 992,0 | 826,0 |
| 7 | б/н п. Красильниково | 2565,0 | 2444,0 |
| 8 | № 4127 д. Пронино верхняя | 7005,0 | 6671,0 |
| 9 | № 3549 д. Пронино нижняя | 1616,0 | 1444,0 |
| 10 | № 4743 д. Холмец (с. Углево) | 2591,0 | 2420,0 |
| 11 | № 4047 д. Курилово | 102,0 | 188,0 |
| 12 | № 5198 с. Холм | 102,0 | 80,0 |
| 13 | № 4121 д. Буносово | 851,0 | 810,0 |
| 14 | б/н с. Кабаново | 4200,0 | 4080,0 |
| 15 | № 4279 д. Чёлсма верхняя | 973,0 | 927,0 |
| 16 | № 4280 д. Чёлсма нижняя | 6728,0 | 6408,0 |
| 17 | № 4744 с. Усп. Слобода | - | - |
| 18 | № 4757 с. Усп. Слобода | 20952 | 20097 |
| 19 | № 3802 д. Иваньково | 1303,0 | 1231,0 |
| 20 | № 4501 с. Митино | 4138,0 | 4031,0 |
| 21 | № 2594 с. Нагатино | 1567,0 | 1583,0 |
| 22 | б/н д. Малышево, Ж.-д. ст. Тебза | * | * |
| 23 | Итого | 78301 | 57190 |

3.3. Фактически неучтенные расходы и потери воды при транспортировке по зонам действия источников.

| № п/п | Скважины | V подъема воды в год ,м3 | V реализации воды в год ,м3 | V потери воды в год ,м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 4200 с. Михайловское | 3657,0 | 3483,0 | 174,0 |
| 2 | № 5516 д. Дмитриевское | 6747,0 | 6426,0 | 321,0 |
| 3 | № 2393 д. Выползово | 113,0 | 108,0 | 5,0 |
| 4 | № 3023 д. Корнево | 387,0 | 369,0 | 18,0 |
| 5 | № 4209 д. Лаптево | 2835,0 | 2703,0 | 135,0 |
| 6 | б/н д. Аксеново | 1392,0 | 1326,0 | 66,0 |
| 7 | б/н п. Красильниково | 2965,0 | 2824,0 | 141,0 |
| 8 | № 4127 д. Пронино верхняя | 7005,0 | 6671,0 | 334,0 |
| 9 | № 3549 д. Пронино нижняя | 3616,0 | 3444,0 | 172,0 |
| 10 | № 4743 д. Холмец (с. Углево) | 3591,0 | 3420,0 | 171,0 |
| 11 | № 4047 д. Курилово | 302,0 | 288,0 | 14,0 |
| 12 | № 5198 с. Холм | 302,0 | 288,0 | 14,0 |
| 13 | № 4121 д. Буносово | 851,0 | 810,0 | 41,0 |
| 14 | б/н с. Кабаново | 4600,0 | 4380,0 | 220,0 |
| 15 | № 4279 д. Чёлсма верхняя | 973,0 | 927,0 | 46,0 |
| 16 | № 4280 д. Чёлсма нижняя | 6728,0 | 6408,0 | 320,0 |
| 17 | № 4744 с. Усп. Слобода | - | - | - |
| 18 | № 4757 с. Усп. Слобода | 17952 | 17097 | 855,0 |
| 19 | № 3802 д. Иваньково | 1503,0 | 1431,0 | 72,0 |
| 20 | № 4501 с. Митино | 4338,0 | 4131,0 | 207,0 |
| 21 | № 2594 с. Нагатино | 1767,0 | 1683,0 | 84,0 |
| 22 | б/н д. Малышево | * | * | * |
| 23 | Ж.-д. ст. Тебза | * | * | * |
|  | ИТОГО | 78301 | 57190 | 21111 |

3.4. Наличие коммерческих приборов учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

| № п/п | Населенный пункт | Количество человек пользующих централизованной системой водоснабжения | Количество установленных приборов учета по состоянию на 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Михайловское | 221 | 41 |
| 2 | Д. Дмитриевское | 315 | 49 |
| 3 | Д. Выползово | 6 | 1 |
| 4 | Д. Корнево | 16 | - |
| 5 | Д. Лаптево | 107 | 27 |
| 6 | Д. Аксеново | 77 | 12 |
| 7 | П. Красильниково | 136 | 3 |
| 8 | Д. Пронино | 281 | 36 |
| 9 | Д. Курилово | 5 | - |
| 10 | С. Холм | 3 | - |
| 11 | Д. Буносово | 77 | - |
| 12 | С. Кабаново | 131 | 1 |
| 13 | Д. Чёлсма | 590 | 12 |
| 14 | С. Успенская Слобода | 180 | - |
| 15 | Д. Фоминское | 427 | 131 |
| 16 | Д. Иваньково | 50 | - |
| 17 | С. Митино | 150 | 4 |
| 18 | С. Нагатино | 103 | 4 |
| 19 | Д. Малышево | 71 | 2 |
| 20 | Ж.-д. станция Тебза | 19 | - |
|  | ИТОГО | 2871 | 323 |

3.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

| № п/п | Скважина | Год бурения скважины, ввод в эксплуатацию | Глубина залегания скважины | Производительность(дебет) скважины по паспорту, м3/час | Год установки насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 4200 с. Михайловское | 1984 | 130 | 10 | 2020 |
| 2 | № 5516 д. Дмитриевское | 2007 | 180,5 | 6 | 2019 |
| 3 | № 2393 д. Выползово | 1972 | 125 | 6 | 2009 |
| 4 | № 3023 д. Корнево | 1975 | 185 | 7,2 | 2012 |
| 5 | № 4209 д. Лаптево | 1984 | 103 | 10 | 2019 |
| 6 | б/н дер. Аксеново | 1988 | 101 | * | 2019 |
| 7 | № 5462 п.Красильниково | 2003 | 140 |  | неиспр. |
| 8 | б/н п. Красильниково | 1972 | 140 |  | 2019 |
| 9 | № 4127 д.Пронино верхн. | 1984 | 110 | 6 | 2020 |
| 10 | №3549 д.Пронино нижн. | 1979 | 86 | 7 | 2019 |
| 11 | № 4743 д.Холмец (с.Углево) | 1989 | 100 |  | 2013 |
| 12 | № 4047 д. Курилово | 1983 | 110 | 6 | 2008 |
| 13 | № 5198 с. Холм | 1989 | 136 | 5 | 2005 |
| 14 | № 4121 д.Буносово | 1984 | 120 | 7 | 2012 |
| 15 | б/н с. Кабаново | 1982 | 125 | 5 | 2018 |
| 16 | № 4279 д.Чёлсма верхн. | 1985 | 156 | 6 | 2019 |
| 17 | № 4280 д.Чёлсма нижн. | 1985 | 140 | 5 | 2019 |
| 18 | № 4744 с.Усп.Слобода | 1989 | 185 | 10 | неиспр. |
| 19 | № 4757 с.Усп.Слобода | 1989 | 185 | 9 | 2015 |
| 20 | № 3802 д.Иваньково | 1981 | 110 |  | 2018 |
| 21 | № 4501 с. Митино | 1987 | 125 |  | 2013 |
| 22 | № 2594 с. Нагатино | 1973 | 135 | 6 | 2012 |
| 23 | б/н дер. Малышево | 1981 | 70 | * | 2010 |
| 24 | б/н ж.-д. ст. Тебза | * | * | * | 2007 |

3.6 Таблица тарифов на водоснабжение (водоотведение)  с удельными показателями (нормами водопотребления)

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области издано постановление от 13.12.2019 года  № 19/340 «Об утверждении  тарифов на питьевую воду МКУП «Водотеплоресурс» Галичского муниципального района  на 2020-2021 г.

| № п/п | Категория потребителей | Период действия тарифа |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2020 | с 01.07.2020 | с 01.01.2021 |
|  |  | по 30.06.2020 | по 31.12.2020 | по 30.06.2021 |
| 1. | Питьевая вода (одноставочный тариф, руб./куб. м) |
| 1.1. | Население (с НДС) | 48,06 | 50,03 | 50,03 |
| 1.2. | Бюджетные и прочие потребители | 48,06 | 50,03 | 50,03 |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Объем средств на строительство, реконструкцию, или модернизацию объектов водоснабжения будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

3.1. В соответствии с Генеральным планом Дмитриевского сельского поселения:

Первая очередь строительства до 2020 г.

Расчетные расходы водопотребления, на хозяйственно-питьевые нужды населения, по Дмитриевскому сельскому поселению на первую очередь строительства составляют:

- дер. Дмитриевское-112,60 м3/сут

- дер. Выползово – 4,10 м3/сут

- дер. Лаптево  - 34,50 м3/сут

- дер. Лобачи -8,30 м3/сут

- с.  Михайловское - 65,90 м3/сут

- дер. Малышево - 45,50 м3/сут

- с. Успенская Слобода - 55,70 м3/сут

- дер. Фоминское  - 152,60 м3/сут.

- с.  Нагатино- 40,10 м3/сут.

- дер. Буносово - 25,50 м3/сут.

- с. Митино - 80,50 м3/сут.

- дер. Иваньково - 23,70 м3/сут.

- дер. Пронино - 114,50 м3/сут.

- с. Углево, дер. Холмец - 62,50 м3/сут.

- пос. Красильниково - 90,50 м3/сут.

- дер. Аксеново  -32,80 м3/сут.

- дер. Челсма - 187,60 м3/сут.

- с.  Кабаново - 53,80 м3/сут.

Обеспечение чистой питьевой водой на первую очередь, намечается  за счет  использования существующих скважин и строительства новых скважин:

- Строительство 2 скважин (1 рабочая и 1 резервная) производительностью-2 м3/час каждая в н.п. Дмитриевское

- Строительство 2  скважин (1 рабочая,1 резервная) производительностью -1,0 м3/час каждая  в н.п. Лобачи

- Строительство 2  скважин (1 рабочая,1 резервная) производительностью- 8,0 м3/час каждая  в дер. Фоминское

- Строительство 2  скважин (1 рабочая,1 резервная)  производительностью -2,0 м3/час каждая (на нужды фермы)  в дер. Богчино

- Строительство скважины дер. Малое Сальково (тур. база) - определить проектом.

Перечень мероприятий по развитию сетей и сооружений водопровода до 2020г. сведен в таблицу.

| Месторасположение | Перечень мероприятий | Очерёдность выполнения |
| --- | --- | --- |
| Предложения по развитию систем водоснабжения |
| дер.Дмитриевское | Строительство насосной станции над скважиной производительностью-2,0 м3 /ч | 2 (1 рабочая, 1 резервная) |
| дер.Лобачи | Строительство насосной станции над скважиной производительностью-1,0 м3 /ч | 2 (1 рабочая, 1 резервная) |
| дер.Фоминское | Строительство насосной станции над скважиной производительностью-8,0 м3 /ч каждая | 2 (1 рабочая, 1 резервная) |
| дер.Богчино | Строительство насосной станции над скважиной производительностью-2,0 м3 /ч для фермы | 2 (1 рабочая, 1 резервная) |
| дер.Выползово, дер. Корнево, дер.Лобачи, дер. Фоминское, дер. Богчино | Строительство водонапорной башни | 1 очередь |
| Все населённые пункты | Проведение анализа питьевой воды из всех источников (скважины, колодцы, родники) | 1 очередь |
| Все населённые пункты | Реконструкция существующих сетей водопровода 14,0 км | 1 очередь |
| дер. Дмитриевское | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100ммм-1,5км | 1 очередь |
| дер. Выползово | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100ммм- 0,6 км | 1 очередь |
| дер. Лобачи | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100ммм-1,0км | 1 очередь |
| с. Михайловское | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100ммм-0,5км | 1 очередь |
| с. Успенская Слобода | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100ммм-0,2 км | 1 очередь |
| дер. Фоминское | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100ммм-1,0км | 1 очередь |
| дер.Иваньково | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100ммм-0,2 км | 1 очередь |
| дер.. Пронино | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100ммм-1,0 км | 1 очередь |
| дер.Холмец, с.Углево | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100ммм-0,3 км | 1 очередь |
| пос. Красильниково | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100ммм-1,0км | 1 очередь |
| дер.Челсма | Строительство водопроводных сетей 0 ø50мм-100ммм-,5км | 1 очередь |
| дер.Кабаново | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100ммм-0,5км | 1 очередь |
| Все населённые пункты | Тампонаж бесхозных скважин | 1 очередь |
| Все населённые пункты | Разработка проекта ЗСО | 1 очередь |

До строительства необходимо произвести разведку запасов подземных вод, а также заказать специализированной проектной организации проект на разработку (бурение) скважин их месторасположение уточнить при рабочем проектировании.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» необходимо предусмотреть по одной резервной скважине на водозаборах в населенных пунктах Лобачи, Фоминское, Дмитриевское, Лаптево, Михайловское, Малышево, Успенская Слобода,  Кабаново, Красильниково,  Пронино,  Нагатино,  Челсма,  Буносово,  Митино, Иваньково,  Холмец, Аксеново (месторасположение уточнить при рабочем проектировании),

В соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» социально-значимые объекты необходимо оборудовать системами внутреннего водопровода.

На первую очередь необходимо провести анализ питьевой воды из источников питьевого водоснабжения на соответствие ее качества установленным требованиям. В условиях ухудшения качества воды в водоисточниках, необходимо внедрение новых технологий очистки воды.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения  водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

На территории водозаборных сооружений необходимо выполнять мероприятия по обеспечению зон санитарной охраны.

В населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, на первую очередь строительства необходимо предусмотреть реконструкцию существующих водозаборных сооружений (шахтных колодцев, каптажа родников и т. п.) с оборудованием их механизированными водоподъемниками.

Расчетный срок – период -2030 г.г.

Расчетные расходы водопотребления, на хозяйственно-питьевые нужды населения, по Дмитриевскому сельскому поселению на расчетный срок строительства составляют

- дер. Дмитриевское-153,0 м3/сут

- дер.Выползово – 4,80 м3/сут

- дер.Лаптево  - 34,70 м3/сут

- дер.Лобачи-8,60 м3/сут

- с. Михайловское-66,50 м3/сут

- дер.Малышево-45,50 м3/сут

- с. Успенская Слобода-56,30 м3/сут

- дер.Фоминское  - 153,30 м3/сут.

- дер.Нагатино-41,30 м3/сут

- дер.Буносово-26,70 м3/сут

- с. Митино-77,90 м3/сут

- дер.Иваньково-30,50 м3/сут

- дер. Пронино-116,40 м3/сут

- дер.Холмец, с.Углево -59,80 м3/сут

- пос. Красильниково-90,60 м3/сут

- дер.Аксеново-33,10 м3/сут

- дер.Челсма-192,10 м3/сут

- дер.Кабаново-54,10 м3/сут

Обеспечение населения и предприятий чистой питьевой водой намечается  за счет  использования существующих скважин.

Перечень мероприятий по развитию сетей и сооружений водопровода на расчетный срок сведен в таблицу.

| Месторасположение | Перечень мероприятий | Количество, км |
| --- | --- | --- |
| Предложения по развитию систем водоснабжения |
| дер. Дмитриевское | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100мм-1,5км | 1,5 |
| дер.Лобачи | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100мм-0,5км | 0,5 |
| с. Михайловское | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100мм- 0,5км | 0,5 |
| дер.Фоминское | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100мм- 0,8км | 0,8 |
| дер.Пронино | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100мм-1,0 км | 1,0 |
| пос. Красильниково | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100мм-0,7км | 0,7 |
| дер.Челсма | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100мм-0,5 км | 0,5 |
| дер.Кабаново | Строительство водопроводных сетей ø50мм-100мм- 0,5км | 0,5 |
| дер. Аксеново, дер. Буносово, с. Нагатино, дер. Челсма, дер. Малышево, с. Михайловское, дер.Дмитриевское | Замена водонапорных башен |  |

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

Подземные воды эксплуатационных горизонтов могут иметь как природное загрязнение, т. е. обусловленное исходным несоответствием нормативам по ряду естественных компонентов, так и техногенное загрязнение подземных вод, которое объясняется расположением действующих водозаборов в непосредственной близости от потенциальных источников загрязнения подземных вод (промышленные предприятия и объекты коммунального хозяйства) или связано с подтягиванием в процессе эксплуатации некондиционных природных вод. В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого, причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства, даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин.

В поселении необходима реализация мероприятий по улучшению качества питьевой воды, подаваемой населению.

Среди основных факторов, обуславливающих низкое качество воды, подаваемой населению, следует выделить:

- неудовлетворительное техническое состояние артезианских скважин (большинство из них требуют ремонта);

- неудовлетворительная работа по водоподготовке;

- отсутствие надлежащего контроля за качеством воды, забираемой из артезианских скважин;

- несоблюдение правил содержания санитарных охранных зон источников питьевого водоснабжения;

- наличие несанкционированных свалок, которые работают не в соответствии с экологическими требованиями, предъявляемыми к специализированным объектам для размещения отходов (например, гидроизоляция подстилающей поверхности, мониторинг за качеством и динамикой подземных вод и т. п.).

Следует иметь в виду, что техногенное загрязнение подземных вод не всегда проявляется по массово определяемым показателям и может быть установлено лишь по данным определений микроэлементного состава вод или специфической органики. Поэтому целесообразно провести более подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест. Кроме того, необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. Расположение проектируемых строительных объектов в зонах трёх поясов санитарной охраны водозаборных узлов подземных вод накладывает ряд режимных ограничений при строительном освоении (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения…питьевого назначения»).

Эффективная модернизация и развитие систем водоснабжения питьевой водой должны осуществляться последовательными этапами и планироваться на ближайший и долгосрочный периоды. На каждом этапе определяется организационно-техническое и финансовое обеспечение.

Ресурсы подземных вод недостаточны для обеспечения перспективных хозяйственно-питьевых и производственных нужд сельского поселения, что требует проведения мероприятий по уточнению их запасов. Для всех населенных пунктов необходимо предусмотреть освоение разведанных подземных вод на заявленные потребности. Необходимо повысить эффективность использования подземных  вод для хозяйственно-питьевого и питьевого водоснабжения.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Объем средств на строительство, реконструкцию, или модернизацию объектов водоснабжения будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективная модернизация и развитие систем водоснабжения питьевой водой должны осуществляться последовательными этапами и планироваться на ближайший и долгосрочный периоды. На каждом этапе определяется организационно- техническое и финансовое обеспечение.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

показатели качества питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйные объекты не выявлялись.

ГЛАВА 2  Водоотведение.

Раздел 1.Существующее положение в сфере водоотведения поселения

Централизованная канализация имеется только в д. Фоминское - оборудованы три многоквартирных дома на улице Солнечная и жилые дома на улицах 70 лет Октября и Юбилейная. Сточные воды поступают на очистные сооружения г. Галича. В остальных населенных пунктах жители пользуются локальными выгребными ямами – септиками, вывоз ЖБО осуществляется самостоятельно на специально отведенные места.

Общая протяженность сетей водоотведения: самотечных -2,80 км, напорных сетей -1,0 км. Общее количество КНС -2 ед. (год ввода в эксплуатация 1989).

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

| Кол-во потребителей централизованного водоотведения, чел. | Объем реализации услуг ,2019 г., тыс. м3 | Среднемесячный объем, м³ |
| --- | --- | --- |
| 282 | 7,4 | 558 |

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области издано постановление от 13.12.2019 года  № 19/340 «Об утверждении  тарифов на водоотведения  МКУП «Водотеплоресурс» Галичского муниципального района  на 2020-2021 г.

| Категория потребителей | Период действия тарифа |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2020 | с 01.07.2020 | с 01.01.2021 |
|  | по30.06.2020 | по31.12.2020 | по30.06.2021 |
| Водоотведение (одноставочный тариф, руб./куб. м) |
| Население (с НДС) | 31,92 | 33,86 | 33,86 |
| Бюджетные и прочие потребители | 31,92 | 33,86 | 33,86 |

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод

Информация отсутствует.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации  объектов централизованной системы водоотведения.

Предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения в 2020-2021 годах не имеется.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения в 2020-2021 годах не имеется.

Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Объем средств на строительство, реконструкцию, или модернизацию объектов водоснабжения будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Целевые показатели развития  централизованной системы водоотведения.

Система водоотведения предназначена для надежного и качественного обеспечения населения, объектов соцкультбыта и прочих потребителей услугами отведения и очистки сточных вод. Надежность работы системы водоотведения обеспечивается своевременным проведением ремонтных работ, проведением профилактических работ в период эксплуатации.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйные объекты не выявлялись.

.

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации

Галичского муниципального района

от «30» июня  2020 года №175

Схемы

водоснабжения и водоотведения

ЛОПАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

галичского муниципального района Костромской области

Актуализация на 2021 год

2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общая характеристика поселении                                                                                             47

| Глава 1 «Водоснабжение» |  |
| --- | --- |
| Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения | 50 |
| Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 51 |
| Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 52 |
| Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 53 |
| Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 54 |
| Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 55 |
| Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 59 |
| Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 60 |
| Глава 2 Водоотведение |  |
| Раздел 1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа | 60 |

Общая характеристика Лопаревского сельского поселения.

Лопаревское сельское поселение находится в восточной части Галичского муниципального района и граничит на юге и западе с Дмитриевским сельским поселением, на севере- со Степановским скельским поселением. Административный центр Лопаревского сельского поселения поселок Лопарево. Расстояние до районного центра г. Галич – по автомобильной дороге- 31 км., по железной дороге-25 км.

Лопаревское сельское поселение находится в  восточной части Галичского муниципального района восточной  Костромской области граничит на юге и западе с Дмитриевским сельским поселением, на севере - со Степановским сельским поселением, на востоке – с Антроповским и Островским районами

Основные характеристики поселения:

Общая площадь сельского поселения в установленных границах – 25916 га., в том числе:

- сельскохозяйственного назначения – 11936 га.

- населённых пунктов – 276 га.

- лесного фонда – 13534 га.

- промышленности, энергетики, транспорта и др. – 170 га.

Расстояние до областного центра –152,5 км.

Расстояние до районного центра – 31,0 км

Количество населенных пунктов – 14, из них в 6 нет постоянного населения.

Численность населения  на  01.07.2019 года, с учетом зарегистрированных, составляет  – 623 человека.

Рис.1 Схема генерального плана Лопаревского сельского поселения

Природные условия развития территории Лопаревского сельского поселения.

Климатические условия.

Территория Галичского района относится к строительно-климатической зоне IIВ (СНиП 23-01-99).   По основным климатическим характеристикам территория поселения находится в умеренно-континентальной климатической зоне, которая характеризуется холодной многоснежной зимой и сравнительно коротким летом, значительным количеством осадков и средней по насыщенности влажности.

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны - 34оС и -5,6-6,0оС. Продолжительность отопительного периода составляет 231 день. Вегетационный период длится 165 дней (со второй половины апреля до начала октября), из которых 127 дней бывают со среднесуточной температурой воздуха выше 10 градусов. Обеспеченность осадками в вегетационный период – до 470 мм. Природно-климатические условия освоения территории района характеризуются благоприятной ситуацией для возделывания зерновых (преимущественно, фуражных), кормовых, овощных культур, льна и картофеля.

Гидрологические условия.

Лопаревское сельское поселение расположено на  водораздельном пространстве притоков реки Костромы- р. Вексы, притоков р. Унжи- р. Ноля и притоков р. Немды- р. Шача,

р. Шуя. Основными притоками 2 порядка р.Векса является река Черная и Шокша; р.Шача- р. Небаровка. На северо-западе поселения расположено озеро Зуевское, западе – озеро Гущенское.

По водному режиму реки поселения характеризуются наличием весеннего половодья, на шлейф которого накладываются дождевые паводки.

По степени водообеспеченности пресными подземными водами территория поселения является неравномерно-обеспеченной, в среднем малообеспеченной, при этом запвсы минеральных вод достаточно обширны.

Гидрохимическая характеристика.

Изменение качества состава воды рек происходит под влиянием природных и антропогенных факторов. Дополнительные загрязняющие вещества поступают с поверхностным  стоком неканализованных, необеспеченных очистными сооружениями территорий  населё1нных пунктов, особенно в водоохранных зонах рек, в период весеннего половодья и дождевых паводков. Ухудшение качества воды  происходит из-за увеличения  в данные периоды отдельных веществ: соединения аммонийного и нитратного азота, фосфатов, нефтепродуктов.

Рельеф.

Территория поселения  представляет собой волнистую равнину, местами сильно расчлененную глубокими оврагами и долинами рек на ряд нешироких второстепенных водораздельных пространств с волнисто-холмистой поверхностью. Преобладают дерново-подзолистые почвы. Они делятся на луговые почвы речных долин, смытые и слабо подзолистые на склонах, средне-подзолистые на водоразделах и подзолистые  заболоченные в понижениях рельефа.

На территории сельского поселения расположены следующие  предприятия и организации:

п. Лопарево:

- администрация Лопаревского сельского поселения;

- МУК МБ им.М.Горького Лопаревская сельская библиотека;

-   «Лопаревский сельский Дом культуры»;

- МОУ Лопаревская СОШ,  структурное подразделение Лопаревский детский сад;

- Лопаревский ФАП;

-  магазин ИП Калиберда Н.Д.;

-магазин ООО «Меркурий»

- лесозаготовительное предприятие ООО «ФоРИС»;

- лесоперерабатывающее предприятие ООО «Лесной Мир»;

- отделение «Почта России»;

- узел связи «Ростелеком»;

-ж/д вокзал ст. Лопарево.

д. Куземино

-лесоперерабатывающее предприятие ООО «Флора»;

-лесоперерабатывающее предприятие ИП Васильева.

д. Черницино

- вышки сотовой связи «Мегафон», «Теле-2»;

Глава 1 «Водоснабжение»

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.

| № п/п | Скважина | Количество скважин | Год постройки | Износ % | Собственник скважины | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Лопарево Первомайская | 1 | 1974 | 60 | Галичский муниципальный район | Рабочая |
| 2 | п.Лопарево Октябрьская | 1 | 1974 | 50 | Галичский муниципальный район | Не работает |
| 3 | п.Лопарево Школьная | 1 | 1974 | 50 | Галичский муниципальный район | Рабочая |

Анализ существующих сооружений системы водоснабжения и их зоны действия.

| № п/п | Скважина | Протяженность сетей (км.) | Потребители воды | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Лопарево Первомайская | 1,7 | - население, школа, д.сад | Галичский муниципальный район |
| 2 | п.Лопарево Октябрьская | 0,7 | - население | Галичский муниципальный район |
| 3 | п.Лопарево Школьная | 0,6 | - население | Галичский муниципальный район |

Характеристика водопроводных сетей

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность водопроводных сетей (км) | Диаметр трубопровода (мм) | Материал трубопровода | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Лопарево Первомайская | 1,7 | 50/100 | пнд/чугун | 1962/2008 |
| 2 | п.Лопарево Октябрьская | 0,7 | 100 | чугун | 1974 |
| 3 | п.Лопарево Школьная | 0,6 | 80 | сталь | 1974 |

Наличие нецентрализованного водоснабжения (колодцы).

| № п/п | Населенные пункты | Численность населения | Количество колодцев | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Лопарево | 535 | 5 | Удовлетворительное |
| 2 | д. Панфилово | 43 | 1 | Удовлетворительное |
| 3 | д. Куземино | 9 | 1 | Удовлетворительное |
| 4 | д. Болотово | - | 1 | Удовлетворительное |
| 5 | д. Кладово | 1 | 1 | Удовлетворительное |
| 6 | д. Черницино | 23 | 1 | Удовлетворительное |

Фактически неучтенные расходы и потери воды при транспортировке по зонам действия источников.

| № п/п | Скважины | V подъема воды в год ,м3 | V реализации воды в год ,м3 | V потери воды в год ,м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Лопарево Первомайская | 2160 | 1585 | 575 |
| 2 | п.Лопарево Октябрьская | - | - | - |
| 3 | п.Лопарево Школьная | 1150 | 858 | 292 |

Наличие коммерческих приборов учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

| № п/п | Населенный пункт | Количество человек пользующих централизованной системой водоснабжения | Количество установленных приборы учета по состоянию на 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Лопарево | 125 | 6 |

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Обеспечение населения и предприятий чистой питьевой водой намечается за счет использования существующих скважин.

Для всех населенных пунктов необходимо предусмотреть освоение разведанных подземных вод на заявленные потребности.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» социально-значимые объекты поселения необходимо оборудовать системами внутреннего водопровода в первую очередь. Присоединения новых объектов к водопроводным сетям возможно, и будет осуществляться по заявлениям жителей на присоединение к системам централизованного водоснабжения.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» необходимо предусмотреть минимум по одной резервной скважине на существующих водозаборах, а также во всех населенных пунктах поселения.

До строительства необходимо произвести разведку запасов подземных вод, а также заказать специализированной проектной организации проект на разработку (бурение) скважин, их месторасположение уточнить при рабочем проектировании.

Согласно статистическим данным, численность население сельского поселения неуклонно уменьшается и составляет на 1.07.2019 г.:

| № | Наименование сельских населённых пунктов | Число хозяйств | Постоянное население | В том числе: зарегистр. по месту жительства | не зарегистр. по месту жительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | поселок Лопарево | 237 | 535 | 530 | 5 |
| 6 | деревня Карманово | 4 | 4 | - | - |
| 7 | деревня Кладово | 1 | 1 | 1 | - |
| 8 | деревня Куземино | 4 | 9 | 13 | - |
| 9 | Ж-д Казарма 524 км | 2 | 3 | 1 | - |
| 10 | деревня Панфилово | 25 | 43 | 61 | 2 |
| 11 | деревня Ратуново | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | деревня Рудино | 1 | 2 | 5 | - |
| 13 | деревня Черницино | 8 | 23 | 28 | - |

Учитывая, что вся система водоснабжения на текущий период имеет значительный износ, в рамках реализации основных решений генплана развития поселения, планируется в наиболее крупных населенных пунктах строительство новых водопроводных сетей и реконструкция существующих, выработавших срок эксплуатации сетей и водонапорных башен. Требуется строительство водопроводных сетей Ø50-100 мм -33,0км. Для доведения качества воды до требований санитарных норм по питьевой воде необходимо предусмотреть по ряду скважин водоочистные установки. Внедрение установок по обесжелезиванию воды необходимо в п. Корёга. В населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения необходимо предусмотреть реконструкцию существующих водозаборных сооружений (шахтных колодцев, каптажа родников и т. п.).

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

| Потребители | Фактическое потребление воды за год, м3 |
| --- | --- |
| Скважина п. Лопарево Пионерская |
| Население | 1200 |
| Социальная сфера | 6520 |
| Прочие | - |
| Итого: | 7720 |
| Скважина п. Лопарево Октябрьская |
| Население | - |
| Социальная сфера | - |
| Прочие | - |
| Итого: | - |
| Скважина Скважина п. Лопарево Школьная |
| Население | 800 |
| Социальная сфера | - |
| Прочие | - |
| Итого: | 500 |

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (куб. м)

| Потребители | Фактическое потребление | Ожидаемое потребление |
| --- | --- | --- |
|  | Средне суточное | Годовое | Средне суточное | Годовое |
| Население | 0,02 | 18506 | 0,28 | 21853 |
| Социальная сфера | 0,05 | 6520 | 0,54 | 80595 |
| Прочие | - | - | - | - |
| Итого: | 0,12 | 25658 | 4,82 | 109873 |

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

| № п/п | Скважина | Год бурения скважины, ввод в эксплуатацию | Глубина залегания скважины | Производительность(дебет) скважины по паспорту, м3/час | Установленные насосы (марка) | Год установки насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Лопарево Первомайская | 1974 | 110 | 6 | ЭЦВ 6-10-110 | 2011 |
| 2 | п.Лопарево Октябрьская | 1974 | 120 | 6 | ЭЦВ 6-10-110 | 2006 |
| 3 | п.Лопарево Школьная | 1974 | 90 | 6 | ЭЦВ 6-10-110 | 2011 |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В настоящее время на территории Лопаревского сельского поселения  имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения. Водоснабжение централизовано осуществляется в 1  населенном пункте – п. Лопарево  из 2 скважин с подачей воды в сеть потребителям через водонапорные башни и систему водопровода. Водопровод подведён к объектам соцкультбыта – школе, детскому саду и к жилым домам. Водопользование также осуществляется из водоразборных колонок.

В остальных населенных пунктах Лопаревского сельского поселения водоснабжение населения организовано из шахтных колодцев.

Имеющиеся централизованные водопроводные сети принадлежат частично администрации Галичского муниципального района, частично администрации сельского поселения. Обслуживаются по договору аренды районным предприятием МКУП «Водотеплоресурс». Общая протяженность водопроводных сетей составляет – 3,0 км.

По бактериологическим показателям питьевая вода соответствует СанПину, по химическому составу в питьевой воде имеется превышение по железу. Вода используется без водоподготовки. На эксплуатационных скважинах выдержана зона санитарной охраны.

Канализационных сетей на территории поселения  нет.

Канализация представляет собой в населенных пунктах выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно на полях запахивания.

Обеспечение населения и предприятий чистой питьевой водой намечается  за счет использования существующих скважин и строительства резервных скважин.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» необходимо предусмотреть по одной резервной скважине на водозаборах в п.Лопарево

( месторасположение уточнить при рабочем проектировании).

До строительства необходимо произвести разведку запасов подземных вод, а также заказать специализированной проектной организации проект на разработку (бурение) скважин, их месторасположение уточнить при рабочем проектировании.

Все существующие скважины, для которых не выдержана зона санитарной охраны, подлежат  тампонажу.

В первую очередь необходимо провести анализ питьевой воды из источников питьевого водоснабжения на соответствие ее качества установленным требованиям. В условиях ухудшения качества воды в водоисточниках, необходимо внедрение новых технологий очистки воды. Необходимость строительства станций обезжелезивания определить после проведения дополнительных анализов воды.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения  водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

На территории водозаборных сооружений необходимо выполнять мероприятия по обеспечению зон санитарной охраны.

В соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» социально-значимые объекты необходимо оборудовать системами внутреннего водопровода.

В населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, на первую очередь строительства необходимо предусмотреть реконструкцию существующих водозаборных сооружений (шахтных колодцев, каптажа родников и т. п.) с оборудованием их механизированными водоподъемниками.

В наиболее крупных населенных пунктах планируется реконструкция системы водоснабжения с заменой существующих сетей, выработавших срок эксплуатации,  а также строительство новых участков сетей.

Генеральным планом поселения на первую очередь строительства и на расчетный срок до 2020 г. предлагается:

- Реконструкция водопроводных сетей протяженностью 1,8 км. в п. Лопарево,

- Реконструкция колодцев, обустройство родников. Проведение анализов воды из всех источников, определение и реализация мероприятий по улучшению качества воды.

Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Строительство локальных канализационных систем, септиков и маломощных очистных сооружений.

- Строительство и реконструкция систем внутренней канализации социально-значимых объектов.

Для стоков производственных и жилых объектов, которые экономически нецелесообразно направлять на централизованные системы канализации, необходимо устройство локальных очистных сооружений с обеспечением степени очистки, отвечающей нормативным требованиям.

Согласно утверждённого  Генерального плана необходимо разработать технический проект канализования  Лопаревского сельского поселения на всю перспективную территорию, а так же выполнить проект очистных сооружений на перспективный объем стоков с использованием новых технологий очистки.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

.

Вода используется в существующей системе централизованного водоснабжения из артезианских скважин без очистки. Промывных вод нет. Химические реагенты не используются.

Экологическая ситуация.

Охрана поверхностных вод.

Среди первоочередных мероприятий в области оздоровления поверхностных водных объектов  необходимо разработать проекты предельно-допустимых сбросов (ПДС) для предприятий, сбрасывающих сточные воды в водоемы и заключить договора на проведение лабораторных исследований сточных вод.

Использование водных ресурсов должно основываться на результатах расчетов водохозяйственного баланса по рекам и их отдельным участкам для более оперативного и правильного планирования использования водных ресурсов. В сельской местности необходимо повышение уровня и качества водоснабжения.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов  предусматривается:

- развитие систем централизованной канализации;

- строительство, реконструкция, ремонт очистных сооружений;

- оптимизация системы управления стоками;

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на производственных предприятиях;

- строительство на предприятиях локальных очистных сооружений;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- очищение на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих  комплексов (до степени, разрешенной к приему в систему канализации, или полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты).

Охрана подземных вод.

Подземные воды эксплуатационных горизонтов могут иметь как природное загрязнение, т. е. обусловленное исходным несоответствием нормативам по ряду естественных компонентов, так и техногенное загрязнение подземных вод, которое объясняется расположением действующих водозаборов в непосредственной близости от потенциальных источников загрязнения подземных вод или связано с подтягиванием в процессе эксплуатации некондиционных природных вод. В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого, причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства, даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин.

В поселении необходима реализация мероприятий по улучшению качества питьевой воды, подаваемой населению.

Среди основных факторов, обуславливающих низкое качество воды, подаваемой населению, следует выделить:

- неудовлетворительное техническое состояние артезианских скважин (большинство из них требуют ремонта);

- неудовлетворительная работа по водоподготовке;

- отсутствие надлежащего контроля за качеством воды, забираемой из артезианских скважин;

- несоблюдение правил содержания санитарных охранных зон источников питьевого водоснабжения;

- наличие несанкционированных свалок, которые работают не в соответствии с экологическими требованиями, предъявляемыми к специализированным объектам для размещения отходов (например, гидроизоляция подстилающей поверхности, мониторинг за качеством и динамикой подземных вод и т. п.).

Следует иметь в виду, что техногенное загрязнение подземных вод не всегда проявляется по массово определяемым показателям и может быть установлено лишь по данным определений микроэлементного состава вод или специфической органики. Поэтому целесообразно провести более подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест. Кроме того, необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. Расположение проектируемых строительных объектов в зонах трёх поясов санитарной охраны водозаборных узлов подземных вод накладывает ряд режимных ограничений при строительном освоении (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод являются:

- проведение гидрогеологических изысканий, утверждение новых запасов подземных вод;

- оформление лицензий на право пользования подземными водами;

- на всех существующих водозаборах необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- по эксплуатационным скважинам, рассредоточенным по всей территории поселения, в связи с отсутствием по ним достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценить возможный водоотбор из той или иной скважины;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;

- применение оборотного водоснабжения на ряде промышленных предприятий;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Имеющаяся наблюдательная сеть по мониторингу загрязнения подземных вод недостаточна. Необходимо создать оптимальную наблюдательную сеть на крупных групповых водозаборах с утвержденными запасами подземных вод, а также на групповых водозаборах, работающих на участках с неутвержденными запасами подземных вод. Целесообразно провести более подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Необходима оптимизация водохозяйственного комплекса, в задачу которой входит перераспределение функции водопотребителей и снижение количества забираемой, а, следовательно, и сбрасываемой воды.

Для оптимизации водохозяйственного комплекса предлагаются следующие мероприятия:

- использование части очищенных стоков от сельского населения для нужд орошения в сельском хозяйстве;

- введение оборотной схемы водообеспечения на предприятиях по производству стройматериалов, предприятиях электроэнергетики и пищевой промышленности;

- использование повторно-последовательной схемы водоснабжения.

В условиях ухудшения качества воды в водоисточниках, необходимо внедрение новых технологий очистки. Необходимо также предусмотреть освоение разведанных подземных вод на заявленные потребности и максимально использовать подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Эффективная модернизация и развитие систем водоснабжения питьевой водой должны осуществляться последовательными этапами и планироваться на ближайший и долгосрочный периоды. На каждом этапе определяется организационно-техническое и финансовое обеспечение.

В последние годы наблюдается тенденция сокращения количества загрязненных сточных вод, поступающих в водные объекты в связи со спадом промышленного и сельскохозяйственного производства.

С хозяйственной и санитарно-гигиенической точек зрения следует отдавать предпочтение сооружению местной канализации раздельного типа, при которой фекальные отходы отводят в выгреб, а бытовые сточные воды – в септик и далее в местные фильтрующие системы. Выгреб чистят (обычно два раза в год – весной и осенью) с помощью погружного вибрационного насоса или фекального насоса любого типа с непосредственной подачей нечистот на компостную кучу для биотермальной переработки на месте. Сточные воды, прошедшие фильтрующие сооружения (фильтрат), в летнее время можно использовать для орошения приусадебного участка, а зимой – для накопления влаги намораживанием. Для этого от песчано-гравийных фильтров или фильтрующих траншей фильтрат направляют в накопитель с насосом, который принято называть насосной станцией перекачки. Таким образом, местная система канализации становится практически безотходной.

Из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, в случае если нет возможности очистки и утилизации их содержимого на месте, стоки должны вывозиться на специально оборудованные сооружения – сливные станции, которые, как правило, должны размещаться вблизи очистных сооружений. Для навозной жижи должны устраиваться непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, после чего должны проводиться мероприятия по компостированию жижи на удобрения.

Для удовлетворения потребности населения в Берёзовском сельском поселении необходимо провести мероприятия:

- развитие систем центральной канализации;

- строительство очистных сооружений;

- оптимизация системы управления стоками;

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Необходима оптимизация водохозяйственного комплекса, в задачу которой войдет перераспределение функций водопотребителей и снижение количества забираемой, а следовательно, и сбрасываемой воды.

На настоящий момент остается вопрос об актуальности строительства локальных автономных очистных сооружений. Современный сельский дом также целесообразно оборудовать водосточной (ливневой) канализацией для отвода дождевых и талых вод с кровли дома в емкости, грунт или подземную дренажную систему орошения.

Экономическая база развития поселения.

Экономическая структура сельского поселения представлена сельскохозяйственным предприятием, лесозаготовительными и лесоперерабатывающими предприятиями. К обслуживающим отраслям относятся предприятия торговли, здравоохранения, культуры и образования.

Бюджет сельского поселения является дотационным. Основными доходами являются поступления по статьям «Налог на доходы физических лиц» и «Земельный налог», а также неналоговые поступления в виде арендной платы за использование земли. В настоящее время наблюдается недообеспеченность населения практически по всем видам услуг: жилищно-коммунальной отрасли(ремонт жилищного фонда, вывоз ТБО),  пассажирского транспорта  (отсутствие автодороги, сооветствующей требованиям нормативов), ряду показателей бытовой и социально-культурной сферы.

Имеющиееся на территории поселения сельскохозяйственное предприятие ООО «Восход» требует коренной реконструкции.

Промышленное производство на территории поселения представлено предприятиями, занимающимися лесозаготовками и первичной обработкой древесины.

ООО «ФоРИС» арендует лесные насаждения, проводит весь комплекс работ на арендованных участках, модернизирует предприятие.

ООО «Флора» также арендует лесные участки, активно занимается восстановлением лесов. Объемы заготовки леса и его переработки неуклонно растут.

Предприятий других отраслей промышленности в поселении нет.

По территории поселения проходит Северная железная дорога. Высокотехнологичная структура определяет инвестиционную привлекательность сельского поселения.

Услуги по обслуживанию водопроводных сетей производит МКУП «Водотеплоресурс» Галичского муниципального района.

Жилищный фонд.

Жилищный фонд поселения составляет 30000,1 кв.м.

Структура жилищного фонда по собственности:

- частный 21000,5 кв.м.;

- муниципальная  собственность -   8000,6 кв.м.

Жилищный фонд имеет сравнительно невысокие качественные характеристики (по техническому состоянию жилых зданий, по уровню их благоустройства). Жилые дома имеют печное отопление. Школа,  дом культуры, детский сад, ФАП   имеют индивидуальные котельные. В поселении происходит естественное старение существующего жилищного фонда.

Инженерная инфраструктура.

Состояние объектов и сетей энергоснабжения.

Все населённые пункты Лопаревского сельского поселения электрифицированы. Электроснабжение обеспечивается с электрической  подстанции ПС110/35 – Лопарево линиями 10 кВ. Далее от ТП отходят линии мощностью 0

0,4 кВ. Электроснабжение промышленных и сельхозпредприятия осуществляется за счет электросетей 10 кВ. Учет потребляемой энергии  осуществляется отдельно по каждому потребителю на основании прямых договоров. Действует уличное освещение с отдельным учетом и системой автоматического включения-выключения.

Раздел 6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

На момент составления схемы водоснабжения поселения объемы капитальных вложений в мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции систем водоснабжения, источники финансирования не определены. Раздел 7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел 7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели определены в соответствии с Приказ Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2014 N 33236).

- Показателями качества питьевой воды являются: а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

- Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения определяется отдельно для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных систем холодного водоснабжения. Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./ км).

- Показателями энергетической эффективности являются: - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах); - удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) ( в данном поселении централизованного горячего водоснабжения нет); - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) (вода подается в сеть без водоподготовки); - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м).

Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

Бесхозных систем водоснабжения на территории поселения нет.

Приложение Схема водопроводных сетей.

Глава 2. Водоотведение

Раздел  1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

Большинство домов в сельском поселении двухквартирные не канализованы, либо имеют автономные системы канализации (выгребные ямы, септики).

Централизованной канализации в пределах сельского поселения не эксплуатирует.

Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации

Галичского муниципального района

от «30» июня  2020 года №175

Схемы

водоснабжения и водоотведения  ОРЕХОВСКОГО сельского поселения

галичского муниципального района Костромской области

Актуализация на 2021 год

2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие положения. Краткая характеристика поселения                                                  63

| Глава 1 «Водоснабжение» |  |
| --- | --- |
| Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения | 66 |
| Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 71 |
| Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 71 |
| Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 78 |
| Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 81 |
| Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 82 |
| Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 82 |
| Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 83 |
| Глава 2 Водоотведение |  |
| Раздел 1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа | 84 |
| Раздел 2 Балансы сточных вод в системе водоотведения | 84 |
| Раздел 3 Прогноз объема сточных вод | 84 |
| Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 84 |
| Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 86 |
| Раздел 6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 87 |
| Раздел 7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведени | 88 |
| Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 88 |

Общие положения. Краткая характеристика поселения.

Рис.1. Схема генерального плана поселения.

Ореховское сельское поселение расположено в северо-западной части Галичского района. Граничит с северной стороны с Березовским сельским поселением, с северо-восточной стороны со Степановским сельским поселением, с юго-восточной стороны с Дмитриевским сельским поселением. Административным центром является с. Орехово. Площадь территории сельского поселения в его современных административных границах составляет 60 965,3 га. Ореховское сельское поселение объединяет 86 населенных пунктов.

Численность населения Ореховского сельского поселения на 01.01.2020 год составляет 2185 человека, в том числе: трудоспособного возраста – 1169 человека, дети до 18 лет 380 человек.

Динамика численности населения сельского поселения на перспективу

и расчетный срок, человек

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения в 2019 г. | Численность населения в 2023 г. | Численность населения в 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Орехово | 604 | 600 | 580 |
| 2 | д. Барское | 21 | 20 | 20 |
| 3 | д. Березово | 17 | 11 | 10 |
| 4 | д. Боровское | 0 | 0 | 0 |
| 5 | д. Бородино | 3 | 0 | 0 |
| 6 | д. Брюхово | 10 | 10 | 5 |
| 7 | д.Валово | 0 | 0 | 0 |
| 8 | д. Васильевское | 4 | 1 | 1 |
| 9 | д. Вознесенское | 4 | 3 | 2 |
| 10 | п. Вёкса | 13 | 10 | 10 |
| 11 | д. Водокачка | 0 | 0 | 0 |
| 12 | с. Воскресенское | 40 | 38 | 35 |
| 13 | д. Выползово | 5 | 3 | 2 |
| 14 | д. Выползово | 2 | 2 | 0 |
| 15 | д. Гавриловское | 0 | 0 | 0 |
| 16 | д. Гора | 4 | 2 | 1 |
| 17 | д. Горки | 1 | 0 | 0 |
| 18 | д. Григорово | 5 | 2 | 0 |
| 19 | д. Гришино | 0 | 0 | 0 |
| 20 | д. Добрёна | 0 | 0 | 0 |
| 21 | д. Елизаровское | 0 | 0 | 0 |
| 22 | д. Еремейцево | 13 | 10 | 6 |
| 23 | д. Жуково | 0 | 0 | 0 |
| 24 | д. Завал | 3 | 2 | 2 |
| 25 | д. Заводь | 2 | 0 | 0 |
| 26 | д. Завражье | 63 | 60 | 53 |
| 27 | д. Заря | 2 | 2 | 0 |
| 28 | д. Ивашково | 0 | 0 | 0 |
| 29 | д. Ихолово | 12 | 5 | 0 |
| 30 | ж-казарма-476 км | 0 | 0 | 0 |
| 31 | д. Калинино | 2 | 0 | 0 |
| 32 | д. Княжево | 3 | 0 | 0 |
| 33 | д. Кожухово | 19 | 15 | 15 |
| 34 | д. Костино | 0 | 0 | 0 |
| 35 | с. Костома | 94 | 90 | 90 |
| 36 | д. Красново | 0 | 0 | 0 |
| 37 | п. Кучумовка | 27 | 26 | 25 |
| 38 | д. Лявлево | 1 | 0 | 0 |
| 39 | д. Лягово | 0 | 0 | 0 |
| 40 | д. Максимово | 3 | 2 | 0 |
| 41 | д. Малое Митино | 5 | 3 | 3 |
| 42 | д. Матвеевское | 3 | 2 | 0 |
| 43 | д. Медвежье | 2 | 1 | 1 |
| 44 | д. Митино | 0 | 0 | 0 |
| 45 | д. Михалёво | 15 | 11 | 10 |
| 46 | д. Михалёво | 0 | 0 | 0 |
| 47 | д. Мякишево | 0 | 0 | 0 |
| 48 | д. Нарядово | 8 | 7 | 4 |
| 49 | д. Недерево | 0 | 0 | 0 |
| 50 | д. Некрасово | 0 | 0 | 0 |
| 51 | д. Никитино Большое | 3 | 2 | 2 |
| 52 | д. Новиково | 2 | 1 | 0 |
| 53 | д. Ногино | 0 | 0 | 0 |
| 54 | с. Ноля | 7 | 5 | 3 |
| 55 | д. Ожегино | 1 | 0 | 0 |
| 56 | д. Ольгово | 8 | 4 | 4 |
| 57 | д. Павлово | 0 | 0 | 0 |
| 58 | д. Папино | 0 | 0 | 0 |
| 59 | д. Парфёново | 0 | 0 | 0 |
| 60 | д. Подольское | 27 | 25 | 20 |
| 61 | д. Покровское | 9 | 8 | 6 |
| 62 | д. Польское | 0 | 0 | 0 |
| 63 | д. Поляна | 8 | 5 | 2 |
| 64 | д. Пономаревское | 2 | 0 | 0 |
| 65 | д. Починок-Черкасский | 1 | 0 | 0 |
| 66 | д. Пундово | 0 | 0 | 0 |
| 67 | д. Радионово | 3 | 3 | 0 |
| 68 | д. Репниково | 0 | 0 | 0 |
| 69 | д. Рогачево | 0 | 0 | 0 |
| 70 | д. Россолово | 1 | 0 | 0 |
| 71 | п. Россолово | 859 | 850 | 835 |
| 72 | д. Русаково | 3 | 2 | 0 |
| 73 | д. Рылово | 1 | 0 | 0 |
| 74 | д. Селехово | 25 | 20 | 20 |
| 75 | д. Сигонтино | 2 | 0 | 0 |
| 76 | д. Сохино | 0 | 0 | 0 |
| 77 | д. Станки | 0 | 0 | 0 |
| 78 | с. Унорож | 170 | 160 | 160 |
| 79 | пог. Успенье | 0 | 0 | 0 |
| 80 | д. Фёдоровское | 12 | 12 | 8 |
| 81 | д. Фёдоровское | 0 | 0 | 0 |
| 82 | д. Харпаево | 0 | 0 | 0 |
| 83 | д. Цибушево | 1 | 0 | 0 |
| 84 | д. Чмутово | 4 | 3 | 3 |
| 85 | д. Щербинино | 26 | 23 | 21 |
| 86 | д. Языково | 0 | 0 | 0 |

На территории сельского поселения расположены следующие предприятия и организации:

с. Орехово:

- администрация Ореховского сельского поселения,

- МУК МБ им.М.Горького Ореховская сельская библиотека,

- ООО «Вэлдан»,

- Верхневолжский филиал ЦентрТелеком МУЭС г.Буй ,

- филиал почта России,

- ОКВКУ 8640/10 /сбербанк/,

- ООО Ореховское  ТП,

- хлебопекарня ЧП Смирнов С.А.,

- МОУ Ореховская СОШ,  структурное подразделение Ореховский детский сад ,

- м-н Ореховского ТП «Колос»,

- Филиал ОАО МРСК-Центра «Кострома-энерго»,

-  Ореховская участковая вет.лечебница,

- Ореховская врачебная амбулатория ОГБУЗ Галичской окружной больницы,

- ОФРС-2 ПЧ-43,

-  м-н ИП Смирнова Л.С. «Крепкий Орешек»,

- МЦ «Истоки»

- ООО «Агропродукт»

п. Россолово:

- Россоловский сельский ДК,

- хоз.маг. ИП Ашметьев,

- м-н Ореховского ТП

- Россоловский ФАП,

- м-н ИП Костакова и Молодцова,

- 2 магазина ИП Мясникова,

- филиал почта России,

- Филиал СГУ» Галичский МУЭМС и В.С.»,

- Россоловская ЭКО Компания,

- МОУ Россоловская ООШ, МДОУ Россоловский детский сад-  ребенка,

-  Ж/д вокзал,

- Россоловский детский сад общеразвивающего типа

| с. Костома: - административное здание, - сельский клуб, - филиал почта России - 1 магазин, | с. Унорож: - административное здание, - сельская библиотека, - сельский клуб, - филиал почта России - 1 магазин, - Фельдшерско-акушерский пункт |
| --- | --- |

В 932 личном подсобном хозяйстве выращивается 65 голов крупнорогатого скота, в том числе: 35 коров; 6 свиней, 88 овец и коз, 383 головы птицы, 19 кроликов, 138 пчелосемьи.

Глава 1 Водоснабжение

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Ореховского сельского поселения

  - Существующее положение.

Водопроводная сеть Ореховского сельского поселения представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром 20-120 мм. Материал, из которого выполнен водопровод: металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 22,3 км. Водоснабжение централизовано осуществляется в 8 населенных пунктах: д. Барское, с. Воскресенское, д. Княжево, с. Костома, д. Завражье, с. Орехово, д. Селехово, с. Унорож из 12 скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорные башни. В остальных населенных пунктах Ореховского сельского поселения водоснабжение населения организовано из шахтных колодцев и бытовых скважин.

На территории сельского поселения централизованное водоснабжение населения осуществляет МКУП «Водотеплоресурс», являющийся гарантирующей организацией.

1.2. Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.

Таблица 1.2.

| № п/п | Скважина | Количество скважин | Год постройки | Износ % | Собственник скважины | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Барское | 1 | 1989 | 50 | Администрация Галичского муниципального района | Рабочая |
| 2 | с. Воскресенское | 1 | 1974 | 50 |  | Рабочая |
| 3 | д. Княжево | 1 | 1967 | 50 |  | Рабочая |
| 4 | с. Костома | 1 | 1974 | 50 |  | Рабочая |
| 5 | д. Медвежье | 1 | 1989 | 50 |  | Рабочая |
| 6 | с. Орехово | 5 (в т.ч. 1 резервная) | 1971 1974 1988 1989 | 50 |  | Рабочая |
| 7 | д. Селехово | 1 | 1989 | 50 |  | Рабочая |
| 8 | с. Унорож | 2 | 1992 2005 | 50 |  | Рабочая |

1.3. Анализ существующих сооружений системы водоснабжения и их зоны действия.

Таблица 1.3.

| № п/п | Скважина | Протяженность сетей (км.) | Потребители воды | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Барское | 0,98 | - население | МКУП «Водотеплоресурс» |
| 2 | с. Воскресенское | 0,7 | - население | МКУП «Водотеплоресурс» |
| 3 | д. Княжево | 0,65 | - население | - |
| 4 | с. Костома | 3,89 | -население, социальные, торговые объекты, объекты культуры | МКУП «Водотеплоресурс» |
| 5 | д. Медвежье | 2,18 | - население | МКУП «Водотеплоресурс» |
| 6 | с. Орехово | 6,9 | -население, социальные, торговые объекты, объекты культуры | МКУП «Водотеплоресурс» |
| 7 | д. Селехово | 1,0 | -население | МКУП «Водотеплоресурс» |
| 8 | с. Унорож | 6,0 | -население социальные, культурные торговые объекты | МКУП «Водотеплоресурс» |
|  | Итого: | 22,3 |  |  |

1.4. Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций.

На территории Ореховского сельского поселения насосные станции отсутствуют.

1.5. Характеристика водопроводных сетей на территории сельского поселения:

Таблица 1.5.

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность водопроводных сетей (км) | Диаметр трубопровода (мм) | Материал трубопровода | Год ввода в экспл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Барское | 0,98 | 50 | чугун | 1989 |
| 2 | с. Воскресенское | 0,7 | 50 | чугун | 1974 |
| 3 | д. Княжево | 0,65 | 50 | чугун | 1967 |
| 4 | с. Костома | 3,89 | 50 | чугун | 1974 |
| 5 | д. Завражье | 2,18 | 50 | чугун |  |
| 6 | с. Орехово | 6,9 | 50, 100-70% | чугун | 1971 1974-1988 |
| 7 | д. Селехово | 1,0 | 50 | чугун | 1989 |
| 8 | с. Унорож | 6,0 | 50 | чугун | 1992-2005 |
|  | Итого | 22,3 |  |  |  |

1.6. Наличие нецентрализованного водоснабжения (колодцы).

Таблица 1.6.

| № п/п | Населенные пункты | Численность населения | Количество колодцев/население | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Орехово | 604 | нет |  |
| 2 | д. Барское | 21 | нет |  |
| 3 | д. Березово | 17 | 2/17 | Удовлетворительное |
| 4 | д. Боровское | 0 | 0 |  |
| 5 | д. Бородино | 3 | 1/3 | Удовлетворительное |
| 6 | д. Брюхово | 10 | нет |  |
| 7 | д. Валово | 0 | 0 |  |
| 8 | д. Васильевское | 4 | нет |  |
| 9 | д. Вознесенское | 4 | 1/4 | Удовлетворительное |
| 10 | п. Вёкса | 13 | 2/13 | Удовлетворительное |
| 11 | д. Водокачка | 0 | 0 |  |
| 12 | с. Воскресенское | 40 | 1/15 | Удовлетворительное |
| 13 | д. Выползово | 5 | 1/5 | Удовлетворительное |
| 14 | д. Выползово | 2 | нет |  |
| 15 | д. Гавриловское | 0 | 0 |  |
| 16 | д. Гора | 4 | 1/4 | Удовлетворительное |
| 17 | д. Горки | 1 | 1/1 | Удовлетворительное |
| 18 | д. Григорово | 5 | 1/5 | Удовлетворительное |
| 19 | д. Гришино | 0 | 0 |  |
| 20 | д. Добрёна | 0 | 0 |  |
| 21 | д. Елизаровское | 0 | 0 |  |
| 22 | д. Еремейцево | 13 | 1/13 | Удовлетворительное |
| 23 | д. Жуково | 0 | 0 |  |
| 24 | д. Завал | 3 | 1/3 | Удовлетворительное |
| 25 | д. Заводь | 2 | 1/2 | Удовлетворительное |
| 26 | д. Завражье | 63 | нет |  |
| 27 | д. Заря | 2 | 1/2 | Удовлетворительное |
| 28 | д. Ивашково | 0 | 0 |  |
| 29 | д. Ихолово | 12 | нет |  |
| 30 | ж-казарма-476 км | 0 | 0 |  |
| 31 | д. Калинино | 2 | нет |  |
| 32 | д. Княжево | 3 | нет |  |
| 33 | д. Кожухово | 19 | 2/10 |  |
| 34 | д. Костино | 0 | 0 |  |
| 35 | с. Костома | 94 | нет |  |
| 36 | д. Красново | 0 | 0 |  |
| 37 | п. Кучумовка | 27 | 1/27 | Удовлетворительное |
| 38 | д. Лявлево | 1 | 1/1 | Удовлетворительное |
| 39 | д. Лягово | 0 | 0 |  |
| 40 | д. Максимово | 3 | нет |  |
| 41 | д. Малое Митино | 5 | нет |  |
| 42 | д. Матвеевское | 3 | 1/3 | Удовлетворительное |
| 43 | д. Медвежье | 2 | нет |  |
| 44 | д. Митино | 0 | 0 |  |
| 45 | д. Михалёво | 15 | 1/15 | Удовлетворительное |
| 46 | д. Михалёво | 0 | 0 |  |
| 47 | д. Мякишево | 0 | 0 |  |
| 48 | д. Нарядово | 8 | нет |  |
| 49 | д. Недерево | 0 | 0 |  |
| 50 | д. Некрасово | 0 | 0 |  |
| 51 | д. Никитино Большое | 3 | 2/3 | Удовлетворительное |
| 52 | д. Новиково | 2 | 1/2 | Удовлетворительное |
| 53 | д. Ногино | 0 | 0 |  |
| 54 | с. Ноля | 7 | 2/7 | Удовлетворительное |
| 55 | д. Ожегино | 1 | 1/1 | Удовлетворительное |
| 56 | д. Ольгово | 8 | 1/8 | Удовлетворительное |
| 57 | д. Павлово | 0 | 0 |  |
| 58 | д. Папино | 0 | 0 |  |
| 59 | д. Парфёново | 0 | 0 |  |
| 60 | д. Подольское | 27 | 2/27 | Удовлетворительное |
| 61 | д. Покровское | 9 | нет |  |
| 62 | д. Польское | 0 | 0 |  |
| 63 | д. Поляна | 8 | 1/8 | Удовлетворительное |
| 64 | д. Пономаревское | 2 | 1/2 | Удовлетворительное |
| 65 | д. Починок-Черкасский | 1 | 1/2 | Удовлетворительное |
| 66 | д. Пундово | 0 | 0 |  |
| 67 | д. Радионово | 3 | нет |  |
| 68 | д. Репниково | 0 | 0 |  |
| 69 | д. Рогачево | 0 | 0 |  |
| 70 | д. Россолово | 1 | 1/1 |  |
| 71 | п. Россолово | 859 | 15/295 | Удовлетворительное |
| 72 | д. Русаково | 3 | 1/3 | Удовлетворительное |
| 73 | д. Рылово | 1 | нет |  |
| 74 | д. Селехово | 25 | нет |  |
| 75 | д. Сигонтино | 2 | нет |  |
| 76 | д. Сохино | 0 | 0 |  |
| 77 | д. Станки | 0 | 0 |  |
| 78 | с. Унорож | 170 | нет |  |
| 79 | пог. Успенье | 0 | 1 | Удовлетворительное |
| 80 | д. Фёдоровское | 12 | 1/12 | Удовлетворительное |
| 81 | д. Фёдоровское | 0 | 0 |  |
| 82 | д. Харпаево | 0 | 0 |  |
| 83 | д. Цибушево | 1 | 1/1 | Удовлетворительное |
| 84 | д. Чмутово | 4 | 1/4 | Удовлетворительное |
| 85 | д. Щербинино | 26 | нет |  |
| 86 | д. Языково | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 2185 | 46/521 |  |

1.7. Анализ состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения.

Таблица 1.7.

| № п/п | Местонахождение водопроводных сетей | Год ввода в эксплуатацию | Износ % | Собственник | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Барское | 1989 | 80 | Администрация Галичского муниципального района | Удовлетворительное |
| 2 | с. Воскресенское | 1974 | 80 |  | Удовлетворительное |
| 3 | д. Княжево | 1967 | 80 |  | Удовлетворительное |
| 4 | с. Костома | 1974 | 80 |  | Удовлетворительное |
| 5 | д. Завражье | 1989 | 80 |  | Удовлетворительное |
| 6 | с. Орехово | 1971 1974 1988 1989 | 80 |  | Удовлетворительное |
| 7 | д. Селехово | 1989 | 80 |  | Удовлетворительное |
| 8 | с. Унорож | 1992 2005 | 80 |  | Удовлетворительное |

1.7. Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении Ореховского сельского поселения:

- длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

- водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

- централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки;

- действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды;

-отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом;

-отдельные скважины выполнены без соблюдения норм Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Неудовлетворительное состояние и изношенность водозаборных сооружений могут оказывать негативное влияние на состояние подземных вод.

Раздел 2. Направления развития централизованной системы водоснабжения Ореховского сельского поселения

На период 2021 – 2023 годов наиболее вероятным направлением развития является эксплуатация существующих подземных источников водоснабжения с улучшением показателей по содержанию железа в воде и механических примесей (установка обезжелезивателей и других систем очистки), автоматизация работы насосных агрегатов, санация трубопроводов сети, либо их полная замена, бурение новых арт. скважин для эксплуатации, создание резерва источников, расширение сети водоводов с целью подключения домов абонентов к системе.

Присоединения новых объектов к водопроводным сетям возможно, и будет осуществляться по заявлениям жителей на присоединение к системам централизованного водоснабжения.

Для доведения качества воды до требований санитарных норм по питьевой воде необходимо предусмотреть по ряду скважин водоочистные установки по обесжелезиванию воды. В населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения необходимо предусмотреть строительство.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды Ореховского сельского поселения

На территории поселения отсутствует централизованное горячее водоснабжение.  Осуществляется централизованно только холодное водоснабжение питьевой водой.

3.1. Фактически неучтенные расходы и потери воды при транспортировке по зонам действия источников.

| № п/п | Скважины | V подъема воды в год ,м3 | V реализации воды в год ,м3 | V потери воды в год ,м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Барское | 1050 | 877 | 173 |
| 2 | д. Горки | 2060 | 1073 | 987 |
| 3 | д. Княжево | 803 | 500 | 303 |
| 4 | с. Костома | 3280 | 2950 | 330 |
| 5 | д. Медвежье | 1986 | 1800 | 186 |
| 6 | с. Орехово | 10760 | 9700 | 1060 |
| 7 | д. Селехово | 2555 | 1812 | 743 |
| 8 | с. Унорож | 6570 | 5750 | 820 |
|  | Итого: | 35330 | 31180 | 4150 |

3.2. Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников ориентировочно.

| № п/п | Скважины | V подъема воды в год ,м3 | V реализации воды в год ,м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Барское | 1050 | 877 |
| 2 | с. Воскресенское | 2060 | 1073 |
| 3 | д. Княжево | 803 | 500 |
| 4 | с. Костома | 3280 | 2950 |
| 5 | д. Медвежье | 1986 | 1800 |
| 6 | с. Орехово | 10760 | 9700 |
| 7 | д. Селехово | 2555 | 1812 |
| 8 | с. Унорож | 6570 | 5750 |
|  | итого | 31180 | 26005 |

3.3. Доходы от видов деятельности (услуг), тыс.руб.

| Виды деятельности | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача населению |
| - питьевой воды без прибора учета | 1714,41 | 3586,71 | 6123,90 |
| - питьевой воды по приборам учета | - | - | - |
| - технической воды | - | - | - |
| Подача хозяйствующим субъектам |
| - питьевой воды без приборов учета | 200,18 | 647,63 | 970,00 |
| - питьевой воды по приборам учета | - | - | - |
| - технической воды | - | - | - |

3.4. Наличие коммерческих приборов учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

| № п/п | Населенный пункт | Количество человек пользующихся централизованной системой водоснабжения | Количество установленных приборов учета по состоянию на 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Барское | 21 | - |
| 2 | с. Воскресенское | 40 | - |
| 3 | д. Княжево | 20 | - |
| 4 | с. Костома | 90 | - |
| 5 | д. Завражье | 60 | - |
| 6 | с. Орехово | 580 | - |
| 7 | д. Селехово | 25 | - |
| 8 | с. Унорож | 170 | - |
|  | Итого: | 1006 | - |

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области издано постановление от 13.12.2019 года  № 19/340 «Об утверждении  тарифов на питьевую воду МКУП «Водотеплоресурс» Галичского муниципального района  на 2020-2021 г.

| № п/п | Категория потребителей | Период действия тарифа |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2020 | с 01.07.2020 | с 01.01.2021 |
|  |  | по | по | по |
|  |  | 30.06.2020 | 31.12.2020 | 30.06.2021 |
| 1. | Питьевая вода (одноставочный тариф, руб./куб. м) |
| 1.1. | Население (с НДС) | 48,06 | 50,03 | 50,03 |
| 1.2. | Бюджетные и прочие потребители | 48,06 | 50,03 | 50,03 |

3.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

| № п/п | Скважина | Год бурения скважины, ввод в эксплуатацию | Глубина залегания скважины | Производительность(дебет) скважины по паспорту, м3/час | Установленные насосы (марка) | Год установки насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Барское | 1989 | 78 | 5 | Беламос-120 | 2015 |
| 2 | с. Воскресенское | 1974 | 22 | 6 | Беламос-120 | 2018 |
| 3 | д. Княжево | 1967 | 87 | 6 | Беламос-120 | 2010 |
| 4 | с. Костома | 1974 | 22 | 6 | Беламос-120 | 2010 |
| 5 | д. Медвежье | 1989 | 68 | 5 | Беламос-120 | 2016 |
| 6 | с. Орехово | 1971 1974 1988 1989 | 45 62 36 22 | 6 5 6 5 | Беламос 120 Беламос-120 Беламос-120 Беламос-120 | 2012 2013 2014 2016 |
| 7 | д. Селехово | 1989 | 80 | 6 | Беламос-120 | 2017 |
| 8 | с. Унорож | 1992 2005 | 56 45 | 6 6 | Беламос-120 Беламос-120 | 2015 2016 |

3.7. Перспективное потребление коммунальных ресурсов.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Ореховского сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой дачной застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкция существующих кварталов жилой застройки;

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2028 года и подключения 100% населения в населенных пунктах к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

3.8 Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства населенных пунктов жилой застройки.

Для увеличения потребления коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения, является развитие и реконструкция жилых территорий. Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества  жилого фонда с доведением его до состояния действующим нормам и стандартам:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного периода (2028 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

-существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ваннами и местными водонагревателями.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (куб. м)

| Потребители | Фактическое потребление | Ожидаемое потребление |
| --- | --- | --- |
|  | Средне суточное | Годовое | Средне суточное | Годовое |
| Население | 0,02 | 24333 | 0,28 | 132451 |
| Социальная сфера | 0,05 | 2985 | 0,54 | 80595 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 0,05 | 912 | 4,0 | 73000 |
| Прочие | - | - | - | - |
| Итого: | 0,12 | 28230 | 4,82 | 286046 |

3.10. Структура потребления воды

| Потребители | Фактическое потребление воды за год, м3 |
| --- | --- |
| Скважина № 4774 д. Барское |
| Население | 877 |
| Социальная сфера | - |
| Сельскохозяйственные предприятия | - |
| Прочие | - |
| Итого: | 877 |
| Скважина № 2782 с. Воскресенское |
| Население | 1073 |
| Социальная сфера | - |
| Сельскохозяйственные предприятия | - |
| Прочие | - |
| Итого: | 1073 |
| Скважина № 1318 д. Княжево |
| Население | 500 |
| Социальная сфера | - |
| Сельскохозяйственные предприятия | - |
| Прочие | - |
| Итого: | 500 |
| Скважина № 2783 с. Костома |
| Население | 2950 |
| Социальная сфера | - |
| Сельскохозяйственные предприятия | - |
| Прочие | - |
| Итого: | 2950 |
| Скважина № 4730 д. Медвежье (д. Завражье) |
| Население | 1800 |
| Социальная сфера | - |
| Сельскохозяйственные предприятия | - |
| Прочие | - |
| Итого: | 1800 |
| Скважина № 4659, 2722, 2234,4742 с . Орехово |
| Население | 6715 |
| Социальная сфера | 2985 |
| Сельскохозяйственные предприятия | - |
| Прочие | - |
| Итого: | 9700 |
| Скважина № 5455 д. Селехово |
| Население | 900 |
| Социальная сфера | - |
| Сельскохозяйственные предприятия | 912 |
| Прочие | - |
| Итого: | 1812 |
| Скважина № с. Унорож |
| Население | 5750 |
| Социальная сфера | - |
| Сельскохозяйственные предприятия | - |
| Прочие | - |
| Итого: | 5750 |

3.11. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

| № п/п | Степень благоустройства | Норма на 1чел. м3/сутки |
| --- | --- | --- |
| Скважина № 4774 д. Барское |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 3чел/ 0,025м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 28чел/ 0,05 м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | - |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 31чел / 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | - |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия | - |
| 7 | Прочие | - |
| Скважина № 2782 с. Воскресенское |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 36чел/ 0,025м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 15чел/ 0,05 м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | - |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 51 чел / 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | - |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия | - |
| 7 | Прочие | - |
| Скважина № 1318 д. Княжево |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 20чел / 0,025м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | - |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | - |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 20чел/ 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | - |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия | - |
| 7 | Прочие | - |
| Скважина № 2783 с. Костома |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 41чел/ 0,02м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 85чел/ 0,04 м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | - |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 126чел/ 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | - |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия | - |
| 7 | Прочие | - |
| Скважина № 4730 д. Медвежье (д. Завражье) |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 50чел/ 0,02м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 25чел/ 0,04 м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | - |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 75 чел / 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | - |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия | - |
| 7 | Прочие | - |
| Скважина № 4659, 2722, 2234,4742 с . Орехово |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 170чел/ 0,02м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 412 чел/ 0,04м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | 18чел/0,1м3 |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 582чел/ 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | 0,05 в сутки |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия | - |
| 7 | Прочие | - |
| Скважина № 5455 д. Селехово |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 35чел/ 0,02м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 5чел/ 0,04м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | 0чел/0,1м3 |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 0чел/ 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | - |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия | 50 гол./0,05 м3 |
| 7 | Прочие | - |
| Скважина № с. Унорож |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 5 чел/ 0,02м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 190чел/ 0,04м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | - чел/0,1м3 |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 195чел/ 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | - |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия | - |
| 7 | Прочие | - |

3.12. Фактическая подача воды в водопроводную сеть.

| № п/п | Скважины | V подъема воды в год ,м3 | V потери воды в год ,м3 | Неучтенные расходы за год, м3 | V реализации воды потребителям в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Барское | 1050 | 173 | 0 | 877 |
| 2 | с. Воскресенское | 2060 | 987 | 0 | 1073 |
| 3 | д. Княжево | 803 | 303 | 0 | 500 |
| 4 | с. Костома | 3280 | 330 | 0 | 2950 |
| 5 | д. Медвежье | 1986 | 186 | 0 | 1800 |
| 6 | с. Орехово | 10760 | 1060 | 0 | 9700 |
| 7 | д. Селехово | 2555 | 743 | 0 | 1812 |
| 8 | с. Унорож | 6570 | 820 | 0 | 5750 |

3.13. Фактические затраты по содержанию водозабора

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | За 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Администрации | МКУП Водотеплоресурс |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |
|  | - поднято воды | тыс.м3 | - | 33,7 |
|  | - реализовано воды | тыс.м3 | - | 28,0 |
|  | - потери воды | тыс.м3 | - | 5,0 |
| 2 | Подъем воды |  | - | - |
|  | - электроэнергия | тыс.руб. | 176,0 |  |
|  | - амортизация | тыс.руб. | - | - |
| 3 | Транспортирование воды |  |  | 419,8 |
|  | - ремонт и тех.обслуживание | тыс.руб. | - | 40,2 |
|  | - затраты на оплату труда | тыс.руб. | - | 223,6 |
|  | - отчисления на соц.нужды | тыс.руб. | - | 67,5 |
|  | - цеховые расходы | тыс.руб. | - | 88,5 |
| 4 | Проведение аварийно-восстановительных работ | тыс.руб. | 108,4 | - |
| 5 | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | - | 223,1 |
|  | ИТОГО РАСХОДОВ: |  | 284,4 | 642,9 |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

4.1. Предложения по техническому перевооружению источников водоснабжения, с целью повышения эффективности работы систем водоснабжения.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей и скважин. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования. Система водоснабжения Ореховского сельского поселения планируется централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды. Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества.

Для нормальной работы системы водоснабжения Ореховского сельского поселения планируется:

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Количество | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующих ВЗУ в населенных пунктах: - с. Орехово, - д. Селехово, - с. Унорож с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы) и со строительством узла водоподготовки. | 3 шт. | - улучшение работы систем водоснабжения; - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; |
| 2 | Бурение резервной скважины - с. Орехово | 1 шт. | -обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса и социальной сферы. |
| 3 | Переложить изношенные сети д. Завражье, с. Костома, с. Орехово, с. Унорож | 4,2 км | -обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса; -снижение потерь воды, связанных с нерациональным использованием. |
| 4 | модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий - с. Орехово, - с. Унорож | 2 шт. | - снижение вредного воздействия на окружающую среду; - экономия энергоресурсов; - снижение затрат, связанных с подъёмом и транспортировкой воды. |

4.2. Предложения по реконструкции источников водоснабжения, обеспечивающие перспективное водоснабжение существующих и расширяемых зонах действия источников водоснабжения.

| № п/п | Мероприятия | Период исполнения | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-2021 | 2022-2025 | 2026-2028 |  |  |
| 1 | - Реконструкция существующих ВЗУ в с. Орехово, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла водоподготовки | 480,0 |  |  | 480,0 | -устранение причин возникновения аварийных ситуаций; -соответствие параметров качества воды установленным нормам СанПиН; -снижение жалоб на качество оказываемых услуг; -повышение экологической безопасности в районе. |
| 2 | -Реконструкция существующих ВЗУ в с. Унорож, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла водоподготовки. |  | 480,0 |  | 480,0 |  |
| 3 | -Реконструкция существующих ВЗУ в д. Селехово, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла водоподготовки. |  |  | 480,0 | 480,0 |  |
| 4 | Бурение скважины в с. Орехово |  |  | 400,0 | 400,0 |  |
|  | Итого: | 480,0 | 480,0 | 880,0 | 1840,0 |  |
| 5 | Переложить изношенные сети с. Орехово 2,0 км |  |  | 3000,0 | 3000,0 | -повышение надежности водоснабжения; -снижение уровня потерь воды до 12%. |
| 6 | Переложить изношенные сети с. Костома 0,7 км |  | 1050,0 |  | 1050,0 |  |
| 7 | Переложить изношенные сети с. Унорож 1,0 км | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |
| 8 | Переложить изношенные сети д. Завражье 0,5 км |  | 750,0 |  | 750,0 |  |
| 9 | Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | -модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры -снижение эксплуатационных затрат; -улучшение экологического состояния окружающей среды. |
|  | Итого: | 1600,0 | 1900,0 | 3100,0 | 6600,0 |  |
|  | Всего: | 2080,0 | 2380,0 | 3980,0 | 8440,0 |  |

4.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

Генеральным планом Ореховского сельского поселения предусмотрено строительство новых линейных объектов водоснабжения.

| Населенный пункт | Мероприятие |
| --- | --- |
| с. Орехово | Строительство водопроводных сетей- 7,9 км. |
| п. Россолово | Строительство водопроводных сетей- 2,6 км. |
| с. Костома | Строительство водопроводных сетей- 5,4 км. |
| с. Унорож | Строительство водопроводных сетей- 6,0 км. |

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Вода используется в существующей системе централизованного водоснабжения из артезианских скважин без очистки. Промывных вод нет. Химические реагенты не используются.

5.1. Техническое состояние сетей

На территории Ореховского сельского поселения водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют везде, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные качества воды не соответствуют требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водозаборные устройства находятся в аварийном состоянии из-за длительного срока эксплуатации. Использование водных ресурсов должно основываться на результатах расчетов водохозяйственного баланса по рекам и их отдельным участкам для более оперативного и правильного планирования использования водных ресурсов. В поселении необходима реализация мероприятий по улучшению качества питьевой воды, подаваемой населению. Среди основных факторов, обуславливающих низкое качество воды, подаваемой населению, следует выделить:

- неудовлетворительное техническое состояние артезианских скважин (большинство из них требуют ремонта).

5.2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов: в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях. - второго и третьего — режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Раздел 6. Оценка потребности в капитальном вложении в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения.

На момент составления схемы водоснабжения поселения объемы капитальных вложений в мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции систем водоснабжения, источники финансирования не определены.

Объем средств на строительство, реконструкцию, или модернизацию объектов водоснабжения будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели определены в соответствии с Приказ Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2014 N 33236).

- Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

- Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения определяется отдельно для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных систем холодного водоснабжения. Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./ км).

- Показателями энергетической эффективности являются: - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах); - удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) ( в данном поселении централизованного горячего водоснабжения нет); - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) (вода подается в сеть без водоподготовки); - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб./м)

Раздел  8. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

При инвентаризации объектов водоснабжения на территории Ореховского сельского поселения бесхозных объектов не выявлено.

Глава 2. Водоотведение.

Раздел 1.   Существующее положение в сфере водоотведения Ореховского сельского поселения.

В настоящее время Ореховское сельское поселение Галичского муниципального района имеет довольно низкую степень благоустройства.

Канализационных сетей на территории поселения нет. Канализация представляет собой в населенных пунктах выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно в специально отведенные места.

Раздел 2. Балансы сточных вод. В системе водоотведения.

Сбросов в водные объекты территории  поселения нет. Информация о сточных водах  отсутствует.

Раздел 3. Прогноз объемов сточных вод.

Централизованное водоотведение на территории поселения отсутствует.

Раздел 4. Предложения по строительству объектов централизованных систем водоотведения.

Предложения по новому строительству источников водоотведения, обеспечивающие перспективное водоотведение на вновь осваиваемых территориях поселения.

Генеральным планом Ореховского сельского поселения предусмотрено строительство новых объектов водоотведения.

| Населенный пункт | Мероприятие |
| --- | --- |
| с. Орехово, п. Россолово | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 450 м3/сут. |
| с. Костома | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 45,0 м3/сут. |
| с. Унорож | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 65,0 м3/сут |
| с. Орехово | - строительство канализационных насосных станций – 1 шт. |
| п. Россолово | - строительство канализационных насосных станций – 1 шт. |
| с. Унорож | - строительство канализационных насосных станций – 1 шт. |

2.2. Предложения по строительству источников водоотведения.

| № п/п | Мероприятия | Период исполнения | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-2021 | 2022- 2025 | 2026- 2028 |  | -улучшение экологической ситуации; -повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. |
| 1 | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 450 м3/сут. с. Орехово | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
| 2 | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 450 м3/сут. п. Россолово |  | 310,0 |  | 310,0 |  |
| 3 | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 45,0 м3/сут. с. Костома |  |  | 200,0 | 200,0 |  |
| 4 | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 65,0 м3/сут. с. Унорож |  |  | 200,0 | 200,0 |  |
|  | Итого: | 400,0 | 310,0 | 400,0 | 1110,0 |  |
| 5 | - строительство канализационных сетей с. Орехово | 3750,0 |  |  | 3750,0 | улучшение экологической ситуации; -повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. |
| 6 | - строительство канализационных сетей п. Россолово |  | 2535,0 |  | 2535,0 |  |
| 7 | - строительство канализационных сетей с. Костома |  |  | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 8 | - строительство канализационных сетей с. Унорож |  |  | 1800,0 | 1800,0 |  |
|  | Итого: | 3750,0 | 2535,0 | 3300,0 | 9585,0 |  |
|  | Всего: | 4150,0 | 2845,0 | 3700,0 | 10695,0 |  |

Предложение по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения.

3.1. Генеральным планом Ореховского сельского поселения предусмотрено строительство новых линейных объектов водоотведения.

| Населенный пункт | Мероприятие |
| --- | --- |
| с. Орехово | - строительство канализационных сетей- 2,5 км. |
| п. Россолово | - строительство канализационных сетей- 1,3 км. |
| с. Костома | - строительство канализационных сетей- 1,0 км. |
| с. Унорож | - строительство канализационных сетей- 1,2 км. |

Объем средств на строительство, реконструкцию, или модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Основные задачи модернизации и развития сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

Основными задачами модернизации и развития сетей и объектов инженерной инфраструктуры является: водоснабжение и водоотведение.

Водоотведение:

- строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку;

- достижение нормативного уровня очистки промышленных, бытовых и поверхностных стоков, применение технологий глубокой очистки стоков, промышленной обработки и утилизации осадков сточных вод.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

С хозяйственной и санитарно- гигиенической точки зрения следует отдавать предпочтение сооружению местной канализации раздельного типа, при которой фекальные отходы отводят в выгреб, а бытовые сточные воды- в септик и далее в местные фильтрующие системы. Выгреб чистят (два раза в год- весной и осенью) с помощью погружного вибрационного насоса или фекального насоса любого типа с непосредственной подачей нечистот на компостную кучу для биотермальной переработки на месте. Сточные воды, прошедшие фильтрующие сооружения (фильтр), в летнее время можно использовать для орошения приусадебного участка, а зимой- для накопления влаги намораживанием. Для этого от песчано- гравийных фильтров или фильтрующих траншей фильтрат направляют в накопитель с насосом. Таким образом, местная канализация становится практически безотходной.

Из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, в случае если нет возможности очистки и утилизации их содержимого на месте, стоки должны вывозиться на специально оборудованные сооружения. Для навозной жижи должны устраиваться непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, после чего должны проводиться мероприятия по компостированию жижи на удобрения.

Для удовлетворения потребности населения в Ореховском сельском поселении необходимо провести мероприятия:

- развитие систем центральной канализации;

- строительство очистных сооружений;

- оптимизация системы управления стоками;

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Раздел 6. Оценка потребности в капитальном вложении в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

На момент составления схемы водоотведения поселения объемы капитальных вложений в мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции системы водоотведения, источники финансирования не определены.

Объем средств на строительство, реконструкцию, или модернизацию объектов водоотведения будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Объекты централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения отсутствуют.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень  организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения  не выявлены.

Приложение 5

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации

Галичского муниципального района

от «30» июня  2020 года №175

Схема

водоснабжения и водоотведения

степановского сельского поселения

галичского муниципального района Костромской области

на период с 2013 года по 2024 год

Актуализация на 2021 года

2020 года

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Общие характеристики поселения

| Глава I «Водоснабжение» |  |
| --- | --- |
| Раздел1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения | 92 |
| Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 95 |
| Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 96 |
| Раздел 4. Предложения и оценка объемов капитальных вложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 98 |
| Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. | 104 |
| Раздел 6. Оценка объемов капитального вложения в строительство, модернизацию и реконструкцию объектов ЦСВ | 104 |
| Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 104 |
| Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 106 |
| Глава II «Водоотведение» |  |
| Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения | 107 |
| Раздел 2. Баланс сточных во | 107 |
| Раздел 3. Прогноз объемов сточных вод | 107 |
| Раздел 4. Предложение по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения | 108 |
| Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 112 |
| Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 113 |
| Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 113 |
| Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 113 |
| Приложение. Графическая часть схем водоснабжения и водоотведения |

Общие характеристика поселения

Степановское сельское поселение расположено в северо-восточной  части Галичского района Костромской области. Поселение граничит  на юге –востоке с Лопаревским поселением, на юге и на юго-западе с Дмитриевским поселением, на западе с Ореховским сельским поселением, на севере с Березовским  сельским поселением . на северо –востоке с Чухломским районом, на востоке с Антроповским районом. Административным центром является деревня Степаново

Основные характеристики поселения:

Общая площадь – 25805 га, в т.ч.

-сельхозугодий – 7290 га;

- покрытых лесом –12454га;

- под водой- 167га;

- земли промышленности- 387 га.

-земли населенных пунктов-1014 га

Численность населения  на  01.01.2014 года, с учетом зарегистрированных, составляет  – 1824 человек, в том числе: трудоспособного возраста - 750 человека, дети до 18 лет 219 человек.

Расстояние до областного центра – 137 км.

Расстояние до районного центра – 13 км

Количество населенных пунктов – 56, из них в 22 постоянного населения нет. Самые крупные населенные пункты: Степаново- 598 человек, п. Курьяново- 269 человека , д.Мелешино- 150 человека, д.Толтуново -172 человек, с.Олешь- 135 человека ,в 8 населенных пунктах население составляет от 11 до 59 чел, в остальных 20 населенных  пунктах население составляет меньше 10 человек.

На территории сельского поселения расположены 1.сельскохозяйственные предприятия:

СПК «Маяк д.Толтуново,  ООО «Ладыгино» - 3 бригада, КФХ Румянцев М.И.

2.Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов с.Олешь

3.Успенский Новоозерский монастырь Умиленье

4.Участковое Заозерное лесничество

5. Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации п.Курьяново

6.Обслуживают население сельского поселения  торгующие предприятия «Ореховское  торговое предприятие», магазины расположены в следующих населенных пунктах: д.Толтуново, с.Олешь. Индивидуальный предприниматель Кудряшов Сергей Борисович, магазины в д.Толтуново, в п.Курьяново, ООО «Велес» магазин в д.Степаново,  ООО «Кубань» магазин  в д.Степаново , ООО «Татьяна» магазин в п.Курьяново», магазин в д.Мелешино.

7.Медицинское обслуживание  жителей осуществляется на 6 фельдшерско-акушерских пунктах:  в д.Степаново, в п.Курьяново ,в д.Левково   с.Олешь –д.Толтуново, д.Мелешино

8. На территории сельского поселения осуществляют культурно-развлекательную деятельность жителей осуществляют 3 сельских клуба, 3 Дома культуры

9.Сельских библиотек – 6, ведут свою деятельность в следующих населенных пунктах: д.Левково, с.Олешь, д.Толтуново, д.Степаново, д.Мелешино, п.Курьяново-

10.Степановская школа искусств- 3 отделения: музыкальное, хореографическое, художественное.

На территории сельского поселения  2 школы:

Муниципальное общеобразовательное учреждение Курьяновская основная общеобразовательная  школа, посещают школу- 28 человек.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Степановская средняя общеобразовательная школа имени Н.К.Иванова - 98 человек.

Промышленных предприятий нет.

В 710 личном подсобном хозяйстве находится 216 га земли, 94 головы крупного рогатого скота, в том числе: 9 головы- свиней,  56 голов овец и коз, 825 головы птицы, 480 головы кроликов, 444 пчелосемьей.

В настоящее время на территории Степановского сельского поселения  имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения. Водоснабжение централизовано осуществляется в одиннадцати населенных пунктах (д. Степаново, д. Мелешино,д.Артемьевское, п.Курьяново, д.Дьяконово, д. Беберово,  д. Толтуново, д.Туровское, с.Олешь, д.Левково,с.Умиленье) из одиннадцати скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорные башни.

В остальных населенных пунктах Степановского сельского поселения водоснабжение населения организовано из шахтных колодцев и бытовых скважин.

Имеющиеся централизованные водопроводные сети принадлежат администрации Галичского муниципального района и администрации Степановского сельского поселения.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет -18.2 км.        Канализационные сети имеются в д.Степаново, с.Олешь

Канализация представляет собой в остальных населенных пунктах выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

Глава I «Водоснабжение»

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.

| № п/п | Скважина | Год постройки | Износ | Собственник скважины | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 4520 д.Мелешино | 1987 | 98 | Администрация Степановского поселения | Рабочая |
| 2 | № 3834 д.Степаново | 1984 | 98 |  | рабочая |
| 3 | № 2499 д. Степаново | 1973 | 100 |  | рабочая |
| 4 | № 4528 п.Курьяново | 1990 | 97 |  | Рабочая |
| 5 | № 5094 д.Дьяконово | 1990 | 97 |  | Рабочая |
| 6 | № д.Беберово | 1995 | 97 |  | Рабочая |
| 7 | №4871 д.Толтуново № 3151 д. Толтуново | 1990 1976 | 97 100 |  | Рабочая рабочая |
| 8 | №3161 с.Туровское № с. Туровское | 1976 | 100 |  | рабочая в настоящее время не работает |
| 9 | № 4881 с.Олешь № с. Олешь | 1990 | 97 |  | рабочая рабочая |
| 10 | № д.Левково | 1977 | 100 |  | рабочая |
| 11 | №383 д. Быки | 1961 | 100 |  | рабочая. самоизливающаяся |

Таблица 2 Анализ существующих сооружений системы водоснабжения и их зоны действия.

| № п/п | Скважина | Протяженность сетей (км.) | Потребители воды | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № 4520 д.Мелешино | 2.58 | - Население | ООО « Водотеплоресурс» |
|  | № 3834 д. Степаново | 2.99 | население Степановская школа,д/сад | ООО « Водотеплоресурс» |
|  | №2499 д.Степаново | - |  | ООО « Водотеплоресурс» |
|  | №4528 п.Курьяново | 3.00 | население,Курьяновская школа, центр для несовершеннолетних | ООО « Водотеплоресурс» |
|  | № 5094 д.Дьяконово | 0.65 | население | ООО « Водотеплоресурс» |
|  | № д.Беберово | 0.75 | население | ООО « Водотеплоресурс» |
|  | № 4871 д. Толтуново | 2,7 | -население -СПК «Маяк» | ООО « Водотеплоресурс» |
|  | № 3151д. Толтуново | 0,8 | -СПК «Маяк» МТФ | СПК «Маяк» |
|  | № 3161 с. Туровское | 0,9 | -население -СПК «Маяк», МТФ | ООО « Водотеплоресурс» |
|  | № с. Туровское | 0.9 | -СПК «Маяк» | СПК «Маяк» |
|  | № 4881с. Олешь | 1,161 | -население -отделение временного проживания гр-н пожил.возраста и инвалидов | ООО « Водотеплоресурс» |
|  | № с. Олешь | - | -СПК «Маяк» МТФ | СПК «Маяк» |
|  | №5094 д. Левково | 0.97 | -население | Администрация Степановского сельского поселения |
|  | № 383 д. Быки | 0,8 | население | отсутствует |
|  | Итого: | 18.20 |  |  |
| Таблица 3 Характеристика водопроводных сетей № п/п Населенный пункт Протяженность водопроводных сетей (км) Диаметр трубопровода (мм) Материал трубопровода Год ввода в эксплуатацию д.Степаново 1.59 0.6 0.3 0.5 75 50 100 60 чугунные полиэтиленовые полиэтиленовые полиэтиленовые 1973 1982 2012 2007 д.Мелешино 2.0 0.58 75 25 чугунные полиэтиленовые 1984 1998 п.Курьяново 3.00 д.Беберово 0.75 75 чугунные 1989 д.Дьконово 0.600 0.05 100 50 полиэтиленовые полиэтиленовые 1990 2013 д.Левково 0.97 50 полиэтиленовые 1977 д. Толтуново 0,65 1,55 0,5 0,45 100 100 50 50 чугунные полиэтиленовые полиэтиленовые полиэтиленовые 1973 1985 1992 1992 с. Туровское 0,7 0.2 100 50 полиэтиленовые полиэтиленовые 1976 1995 с. Олешь 0,6 1,161 100 110 чугунные полиэтиленовые 1977 1989 д. Быки 0,8 50 полиэтилен Итого 18.2 Таблица 4. Наличие нецентрализованного водоснабжения (колодцы). |
| № п/п | Населенные пункты | Численность населения | Количество колодцев | Состояние |
|  | д. Анциферово | 4 | 1 | удовлетворительное |
|  | д. Баулино | 6 | река | удовлетворительное |
|  | д. Вальково | 1 | пруд | удовлетворительное |
|  | д. Воронино | 4 | бытовая скважина | удовлетворительное |
|  | д. Зеленцино | 5 | пруд | удовлетворительное |
|  | п. Красная Заря | 34 | 2 | удовлетворительное |
|  | п. Курьяново | 67 | 3 | удовлетворительное |
|  | д. Лихарево | 1 | бытовая скважина | удовлетворительное |
|  | д. Покров- Пема | 2 | пруд | удовлетворительное |
|  | д. Теньтюково | 6 | 1 колодец, пруд | неудовлетворительное |
|  | д. Фатьяново | 7 | подвоз |  |
|  | д. Артищево | 5 | 1 | удовлетворительное |
|  | д. Вахнецы | 6 | 2 | удовлетворительное |
|  | д. Горки | 1 | пруд | удовлетворительное |
|  | д. Головино | 2 | 1 | неудовлетворительное |
|  | д. Кузнецово | 2 | 1 | неудовлетворительное |
|  | д. Лежнино | 4 | 1 | неудовлетворительное |
|  | д. Марфинское | 1 | 1 | неудовлетворительное |
|  | д. Салово | 2 | пруд | неудовлетворительное |
|  | д. Селиваново | 3 | река | удовлетворительное |
|  | д. Фофаново | 5 | пруд | удовлетворительное |
|  | д. Целово | 1 | пруд | удовлетворительное |
|  | д.Морозовское | 12 | пруд, бытовая скважина | удовлетворительное |
|  | Итого: | 169 |  |  |

Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций.

На территории Степановского сельского поселения насосные станции отсутствуют.

Анализ состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения.

Таблица 5

| № п/п | Местонахождение водопроводных сетей | Год ввода в эксплуатацию | Износ | Собственник | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Степаново | 1973 | 82 | Администрация Галичского муниципального района | удовлетворительное |
|  | д. Беберово | 1989 | 82 |  | удовлетворительное |
|  | д. Дьяконово | 1990 | 81 |  | удовлетворительное |
|  | д. Курьяново | 1990 | 81 |  | удовлетворительное |
|  | д.Левково | 1977 | 82 |  | удовлетворительное |
|  | д. Мелешино | 1987 | 82 |  | удовлетворительное |
|  | д.Артемьевское | 1987 | 82 |  | удовлетворительное |
|  | д. Толтуново | 1973 1985 1992 1992 | 100 |  | требуется замена удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное |
|  | с. Туровское | 1976 1995 | 100 |  | требуется замена, удовлетворительное |
|  | с. Олешь | 1977 1989 | 82 |  | неудовлетворительное |
|  | д. Левково | 1997 | 82 |  | удовлетворительное |
|  | д. Быки | 1961 |  | отсутствует | удовлетворительное |

Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении Степановского сельского поселения:

- длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

- водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта

- действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

-отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом;

-отдельные скважины выполнены без соблюдения норм Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Неудовлетворительное состояние и изношенность водозаборных сооружений могут оказывать негативное влияние на состояние подземных вод.

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

На период 2014 – 2023 годы наиболее вероятным направлением развития является эксплуатация существующих подземных источников водоснабжения с улучшением показателей по содержанию железа в воде и механических примесей (установка обезжелезивателей и фильтров других категорий в павильонах арт. скважин), автоматизация работы насосных агрегатов, санация трубопроводов сети, либо их полная замена, создание резерва источников, расширение сети водоводов с целью подключения домов абонентов к системе.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой,

технической воды.

Общий водный баланс подачи и реализации воды по населенным пунктам Степановского сельского поселения представлен в таблице 6.

Таблица 6. Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.

| № п/п | Скважины | V подъема воды в год ,м3 | V реализации воды в год ,м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 4520 д.Мелёшино | 6570 | 4671 |
| 2 | № 3834 д.Степаново | 8760 | 15804 |
| 3 | № 2499 д.Степаново | 8760 | - |
| 4 | № 4528 п. Курьяново | 8760 | 8046 |
| 5 | № 5094 д. Дьяконово | 2160 | 216 |
| 6 | № д. Беберово | 2160 | 468 |
| 7 | № 4871 д. Толтуново | 6570 | 4878 |
| 8 | № 3161 с. Туровское | 5475 | 1967 |
| 9 | № 4881 с. Олешь | 8760 | 6179 |
| 10 | № д. Левково | 2160 | 2025 |
| 11 | № 383 д. Быки | 5475 | 509 |
|  |  | 65610 | 46981 |

Таблица 7. Фактически неучтенные расходы и потери воды при транспортировке по зонам действия источников.

| № п/п | Скважины | V подъема воды в год ,м3 | V реализации воды в год ,м3 | V потери воды в год ,м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 4520 д.Мелёшино | 6570 | 4671 | 1899 |
| 2 | № 3834 д.Степаново | 8760 | 15804 | 1716 |
| 3 | № 2499 д.Степаново | 8760 | - | - |
| 4 | № 4528 п. Курьяново | 8760 | 8046 | 714 |
| 5 | № 5094 д. Дьяконово | 2160 | 216 | 1944 |
| 6 | № д. Беберово | 2160 | 468 | 1692 |
| 7 | № 4871 д. Толтуново | 6570 | 4878 | 1692 |
| 8 | № 3161 с. Туровское | 5475 | 4185 | 1290 |
| 9 | № 4881 с. Олешь | 8760 | 6179 | 2581 |
| 10 | № д. Левково | 2160 | 2025 | 135 |
| 11 | № 383 д. Быки | 5475 | 509 | 4966 |
|  |  | 65610 | 46981 | 18629 |

Таблица 8. Наличие коммерческих приборов учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

| № п/п | Населенный пункт | Количество человек пользующих централизованной системой водоснабжения | Количество установленных приборы учета по состоянию на 2013 год | Количество установленных приборы учета по состоянию на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д Толтуново | 172 | 7 | 15 |
| 2 | д Степаново | 598 | 53 | 60 |
| 3 | с.Олешь | 135 | 14 | 35 |
| 4 | д.Левково | 45 | 1 | - |
| 5 | д.Мелешино | 150 | 1 | 27 |
| 6 | с.Туровское | 59 | 8 | - |
| 7 | п.Курьяново | 269 | 3 | 15 |
| 8 | д.Артемьевское | 14 | - | 3 |
|  | Итого: | 1442 | 87 | 155 |

Таблица 9. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

| № п/п | Скважина | Год бурения скважины, ввод в эксплуатацию | Глубина залегания скважины | Производительность(дебет) скважины по паспорту, м3/час | Установленные насосы (марка) | Год установки насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 4520 д.Мелешино | 1987 | 203 | 6.5 | ЭВЦ 6-6,5-80 | 2013 |
| 2 | № 3834 д.Степаново | 1984 | 180 | 6.5 | ЭВЦ 6-6.5-125 | 2008 |
| 3 | № 2499 д.Степаново | 1973 | 172 | 6.5 | ЭВЦ 6-6.5-80 | - |
| 4 | № 4528 п.Курьяново | 1990 | 168 | 6.5 | ЭВЦ 6-6.5-100 | 2011 |
| 5 | № 5094 д.Дьконово | 1990 | 115 | 6.5 | ЭВЦ 6-6.5-80 | 2012 |
| 6 | № Беберово | 1995 | 195 | 6.5 | ЭВЦ 6-6.5-80 | 2007 |
| 7 | № 4871 д. Толтуново | 1990 | 175 | 6.5 | ЭВЦ 6-6,5-85 | 2012 |
| 8 | № 3161 с. Туровское | 1976 | 140 | 6.5 | ЭВЦ 6-6,5-135 | 2013 |
| 9 | № 4881 с. Олешь | 1990 | 115 | 6,5 | ЭВЦ 6-6,5-80 | 2013 |
| 10 | № д. Левково |  | 140 |  | ЭВЦ 6-6.5-80 | 2007 |
| 11 | № 383 д. Быки | 1961 | 86 |  | самоизливающаяся |  |

К коммерческому учету принимаются сведения по опломбированным приборам учета абонентов, подключенных к сети и нормативное водопотребление в соответствии с постановлением собрания депутатов Галичского муниципального района.

# В соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 г 261-ФЗ «"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" все водопотребители в обязательном порядке оснащаются приборами учета.

Ожидаемое водопотребление населением сельского поселения воды ближайшие 10 лет уменьшится, в связи с уменьшающейся численностью населения.

Сведений о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке нет.

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений на расчетный срок соответствует фактическому водопотреблению населения и потерям в существующей сети водопровода.

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области издано постановление от 13.12.2019 года  № 19/340 «Об утверждении  тарифов на питьевую воду МКУП «Водотеплоресурс» Галичского муниципального района  на 2020-2021 г.

Таблица 10.

| № п/п | Категория потребителей | Период действия тарифа |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2020 | с 01.07.2020 | с 01.01.2021 |
|  |  | по | по | по |
|  |  | 30.06.2020 | 31.12.2020 | 30.06.2021 |
| 1. | Питьевая вода (одноставочный тариф, руб./куб. м) |
| 1.1. | Население | 48,06 | 50,03 | 50,03 |
| 1.2. | Бюджетные и прочие потребители | 48,06 | 50,03 | 50,03 |

Раздел 4. Предложения и оценка объемов капитальных вложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Предложения по техническому перевооружению источников водоснабжения, с целью повышения эффективности работы систем водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции  и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ).             Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста  населения.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому  водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке.

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Для нормальной работы системы водоснабжения Степановского сельского поселения планируется:

Таблица11.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Кол-во | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующих ВЗУ в населенных пунктах: -д. Степаново п.Курьяново д.Мелёшино с.Олешь д.Толтуново д.Туровское д.Левково с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы) и со строительством узла водоподготовки. | 7 шт. | - улучшение работы систем водоснабжения; - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; |
| 2 | Бурение скважины в п.Курьяново | 1 шт. | -обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса и социальной сферы. |
| 3 | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды - Реконструкция существующих сетей водопровода : д. Степаново 2.5 п.Курьяново 3.0 д.Мелёшино1.0 с.Олешь1.5 д.Толтуново1.5 д.Туровское1.0 д.Левково1.5 д.Артемьевское 0.5 | 12 км | -обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса; -снижение потерь воды, связанных с нерациональным использованием. |
| 4 | модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий. | 6 шт. | - снижение вредного воздействия на окружающую среду; - экономия энергоресурсов;- экономия энергоресурсов; - снижение затрат связанных с подъёмом и транспортировкой воды. |

Таблица 12. Предложения по реконструкции источников водоснабжения, обеспечивающие перспективное водоснабжение существующих и расширяемых зонах действия источников водоснабжения.

| № п/п | Мероприятия | Период исполнения | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019-2021 | 2022-2024 |  |  |
| 1 | Реконструкция существующих ВЗУ в д. Степаново с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла водоподготовки |  | 200.00 | - | 200.00 | 400,0 | -устранение причин возникновения аварийных ситуаций; -соответствие параметров качества воды установленным нормам СанПиН; -снижение жалоб на качество оказываемых услуг; -повышение экологической безопасности в районе. |
| 2 | - Реконструкция существующих ВЗУ в п. Курьяново, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла водоподготовки |  | 480,0 |  |  | 480,0 |  |
| 3 | - Реконструкция существующих ВЗУ в д.Толтуново, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла водоподготовки. |  | 150.00 |  | 150.00 | 300,0 |  |
| 4 | -Реконструкция существующих ВЗУ в с.Туровское, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла Водоподготовки. |  |  | 150.00 |  | 150.00 |  |
| 5 | Реконструкция существующих ВЗУ в с.Олешь, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла Водоподготовки. |  |  | 120.0 |  | 120,0 |  |
| 6 | Реконструкция существующих ВЗУ в д.Левково, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла водоподготовки |  |  |  | 80,0 | 80,0 |  |
| 7 | Бурение скважины в п.Курьяново |  | 600 |  |  | 600,0 |  |
|  | Итого: |  | 1430,0 | 270.0 | 430.0 | 2130.0 |  |
| 8 | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды д. Степаново 2,5 км |  |  | 3750.0 |  | 3750,0 | -повышение надежности водоснабжения; -снижение уровня потерь воды до 12%. |
| 9 | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды д. Курьяново 3,1км |  | 4650,0 |  |  | 4650,0 |  |
| 10 | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды д. Мелёшино 1,0 |  |  |  | 1500.0 | 1500.0 |  |
| 11 | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды с.Олешь 1,5 км |  | 2250.0,0 |  |  | 2250.0 |  |
| 12 | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды д.Толтуново 1,5 км |  | 1500.00 |  |  | 1500.0 |  |
| 13 | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды с.Туровское 1.0 км |  |  | 1500.0 |  | 1500.0 |  |
| 14 | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды д.Левково 1.5 |  |  |  | 2250.0 | 2250 |  |
| 15 | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды д. Артемьевское 0.5 км |  |  | 750.0 |  | 750.0 |  |
|  | Итого: | - | 8400.0 | 6000.0 | 3750.0 | 18150.0 |  |
|  | Всего: |  | 9830.0 | 6270.0 | 4180.0 | 20280.0 |  |

Генеральным планом Степановского сельского поселения предусмотрено строительство новых линейных объектов водоснабжения.

Таблица 13.

| Населенный пункт | Мероприятие |
| --- | --- |
| д.Степаново | Замена водопроводной башни в д.Степаново, W=15.0 м .куб. |
| п.Курьяново | . Замена водопроводной башни в п.Курьяново, W=15.0 м .куб. |
| д.Левково | Замена водопроводной башни в д.Левково , W=25.0 м .куб |
| д.Мелёшино | Замена водопроводной башни в д.Левково , W=15.0 м .куб |
| с.Олешь | Замена водопроводной башни в с Олешь , W=15.0 м .куб |
| с.Туровское | Замена водопроводной башни в с Туровское , W=15.0 м .куб |
| д.Толтуново | Замена водопроводной башни в с Толтуново , W=15.0 м .куб |
| д.Степаново | Реконструкция существующих сетей водопровода 2.5 км |
| п.Курьяново | Реконструкция существующих сетей водопровода 3.0 км |
| д.Левково | Реконструкция существующих сетей водопровода 1.5 км |
| д.Мелёшино | Реконструкция существующих сетей водопровода 1.0 км |
| с.Олешь | Реконструкция существующих сетей водопровода 1.5 км |
| д.Толтуново | Реконструкция существующих сетей водопровода 1.5 км |
| д.Туровское | Реконструкция существующих сетей водопровода 1.0 км |

Таблица 14. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Степановского сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2016 г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2024г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га |  |  |  |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % |  |  |  |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % |  |  |  |
| 01.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс.кв. м общей площади квартир | 37.1 | 55.2 | 74.2 |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | - | 36.6 | 37.12 |
| 2.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | - | 18.6 | 37.08 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | зоны объектов учебно-образовательного назначения | га |  |  |  |
| 3.2 | зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га |  |  |  |
| 3.3 | спортивные залы общего пользования | тыс. кв. м |  |  |  |
| 3.4 | торговые центры | тыс. кв. м | - | - | - |

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции  и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Вода используется в существующей системе централизованного водоснабжения из артезианских скважин без очистки. Промывных вод нет. Химические реагенты не используются

Раздел 6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

На момент составления схемы водоснабжения поселения объемы капитальных вложений в мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции систем водоснабжения, источники финансирования не определены.

Раздел 7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели определены в соответствии с Приказ Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2014 N 33236).

-Показателями качества питьевой воды являются: а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

-Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./ км).

- Показателями энергетической эффективности являются: - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах); - удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) ( в данном поселении централизованного горячего водоснабжения нет); - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) (вода подается в сеть без водоподготовки); - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м);

Согласно Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водозаборные устройства находятся в аварийном состоянии из-за длительного срока эксплуатации.

Среди первоочередных мероприятий в области оздоровления поверхностных водных объектов рекомендуется  строительство очистных сооружений. Необходимо разработать проекты предельно- допустимых сбросов для предприятий, сбрасывающих сточные воды в водоемы.

Использование водных ресурсов должно основываться на результатах расчетов водохозяйственного баланса по рекам и их отдельным участкам для более оперативного и правильного планирования использования водных ресурсов.

В поселении необходима реализация мероприятий по улучшению качества питьевой воды, подаваемой населению.

Среди основных факторов, обуславливающих низкое качество воды, подаваемой населению, следует выделить:

- неудовлетворительное техническое состояние артезианских скважин (большинство из них требуют ремонта);

-  наличие несанкционированных свалок, которые работают не в соответствии с экологическими требованиями, предъявляемыми к специализированным объектам для размещения отходов.

В последние годы наблюдается тенденция сокращения количества загрязненных сточных вод, поступающих в водные объекты в связи со спадом сельскохозяйственного производства.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На конец 2019 года выявлены бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения д.Беберово, д.Дьяконово, д.Мелешино, ведется работа по их оформлению.

Глава II «Водоотведение»

Раздел 1  Существующее положение в сфере водоотведения Степановского сельского поселения.

В настоящее время в Степановском сельском поселении централизованная система бытовой канализации имеется в д.Степаново, с. Олешь. Бытовые стоки по самотечным сетям канализации поступают в канализационные колодцы. Очистные сооружения в д.Степаново не работают,  имеют 100% износ. Протяженность канализационных сетей 3 км. Состояние сетей неудовлетворительное, степень износа составляет 100%. В  остальных населенных пунктах жители Степановского сельского поселения используют накопители стоков и люфт-клозеты.

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области издано постановление от 13.12.2019 года  № 19/340 «Об утверждении  тарифов  водоотведения  МКУП «Водотеплоресурс» Галичского муниципального района  на 2020-2021 г.

| Категория потребителей | Период действия тарифа |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2020 | с 01.07.2020 | с 01.01.2021 |
|  | по30.06.2020 | по31.12.2020 | по30.06.2021 |
| Водоотведение (одноставочный тариф, руб./куб. м) |
| Население (с НДС) | 31,92 | 33,86 | 33,86 |
| Бюджетные и прочие потребители | 31,92 | 33,86 | 33,86 |

Раздел 2. Балансы сточных вод

Численность населения охваченного услугами централизованного водоотведения в д. Степаново -  189 чел. Объем принимаемы ЖБО в ЦСВП -~ 3,20 тыс.м3 / год.

Раздел 3 Прогноз объема сточных вод

На территории поселения отсутствуют стоки в водные объекты.

Вывоз ЖБО осуществляется жителями самостоятельно на специально отведенные места.

В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки.

Таблица 1. Технико - экономические показатели генерального плана.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.измер. | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Степаново |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 147.22 | 149.906 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 150,0 | 150,0 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 2,5 | 2,5 |
| п.Курьяново |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 98,414 | 99.20 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 100,0 | 100.0 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 2,7 | 2,7 |
| д.Левково |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 23.808 | 24.014 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 25.00 | 25.00 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 4,2 | 4,2 |
| д.Мелёшино |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 41.374 | 41.87 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 45.00 | 45.00 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 4,2 | 4,2 |
| с.Олешь |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 41.654 | 42.15 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 45.00 | 45.00 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 4,2 | 4,2 |
| д.Толтуново |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 61.328 | 61.534 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 65.00 | 65.00 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 4,2 | 4,2 |
| с.Туровское |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 21.53 | 22.03 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 25.00 | 25.00 |

Раздел 4. Предложение по строительству объектов централизованных систем водоотведения.

Предложения по новому строительству источников водоотведения, обеспечивающие перспективное водоотведение на вновь осваиваемых территориях поселения.

Генеральным планом Степановского сельского поселения предусмотрено строительство новых объектов водоотведения.

Таблица 2.

| Населенный пункт | Мероприятие |
| --- | --- |
| д. Степаново | - строительство локальных очистных сооружений производительностью 150 м3 / сут |
| д.Мелёшино | - строительство локальных очистных сооружений производительностью 45 м3/сут. |
| с.Олешь | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 45м3/сут |
| п.Курьяново | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 100 м3/сут |
| д.Левково | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 25 м3/сут |
| д.Толтуново | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 65 м3/сут |
| д.Туровское | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 25 м3/сут |
| с.Олешь | Строительство канализ. насосных станций в с.Олешь КНС-1.5 м3/час |
| с.Олешь | Демонтаж существующих сетей канализации |
|  | Реконструкция существующих сетей канализации |
| п.Курьяново | Строительство сетей канализации в п.Курьяново |
| д.Мелешино | Строительство сетей канализации в д.Мелёшино |
| д.Степаново | Строительство сетей канализации в д.Степаново |
| д.Толтуново | Строительство сетей канализации в д.Толтуново |
| д.Туровское | Строительство сетей канализации в д.Туровское |
| С.Олешь | Строительство сетей канализации с.Олешь |

Таблица 3. Предложения по строительству источников водоотведения.

| № п/п | Мероприятия | Период исполнения | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20132015 | 2016- 2018 | 2019 2021 | 2022 2024 |  | -улучшение экологической ситуации; -повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. |
|  | - строительство локальных очистных сооружений производительностью 150м3/сут.д.Степаново |  | 2000.00 |  |  | 2000,00 |  |
|  | - строительство локальных очистных сооружений производительностью 100 м3/сутп.Курьяново |  |  | 3000,00 |  | 3000.0 |  |
|  | - строительство локальных очистных сооружений производительностью 25 м3/сут д.Левково |  |  | 1000,00 |  | 1000,0 |  |
|  | - строительство локальных очистных сооружений производительностью 45 м3/сут д.Мелёшино |  |  |  | 1000.0 | 1000.0 |  |
|  | - строительство локальных очистных сооружений производительностью 45 м3/сут с.Олешь |  | 1000.0 |  |  | 1000.0 |  |
|  | - строительство локальных очистных сооружений производительностью 65 м3/сут д.Толтуново |  |  | 2000.0 |  | 2000.0 |  |
|  | - строительство локальных очистных сооружений производительностью 25 м3/сут с.Туровское |  |  |  | 1000.0 | 1000.0 |  |
|  | Итого: |  | 3000,0 | 6000,0 | 2000.0 | 11000.0 |  |
|  | Строительство сети водоотведения 7 км д. Степаново |  |  | 3750,0 |  | 3750,0 | Обеспечение населения централизованными услугами водоотведения |
|  | Строительство сети водоотведения 3 км п.Курьяново |  |  |  | 2500,0 | 2500,0 |  |
|  | Строительство сети водоотведения 2,2 км д.Левково |  |  | 1000.0 |  | 1000,0 |  |
|  | Строительство сети водоотведения 1.5 км д.Мелёшино |  |  |  | 1000.0 | 1000.0 |  |
|  | Строительство сети водоотведения 0.8 км с.Олешь |  | 600.0 |  |  | 600.0 |  |
|  | Строительство сети водоотведения 1.5 км д.Толтуново |  |  | 2000.00 |  | 2000.0 |  |
|  | Строительство сети водоотведения 1.2 км д.Туровское |  |  |  | 1000.0 | 1000.0 |  |
|  | Итого: |  | 600= | 6750= | 4500= | 11850= |  |
|  | Всего: |  | 3600= | 12750= | 6500= | 22850= |  |

Основные задачи модернизации  и развития сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

Основными задачами модернизации  и развития сетей и объектов инженерной инфраструктуры является: водоснабжение и водоотведение.

Водоотведение:

-  строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку;

- достижение нормативного уровня очистки промышленных, бытовых и поверхностных стоков, применение технологий глубокой очистки стоков, промышленной обработки и утилизации осадков сточных вод.

Генеральным планом поселения предусмотрено строительство новых линейных объектов водоснабжения.

Таблица 4.

| Населенный пункт | Мероприятие |
| --- | --- |
| д. Степаново | - строительство канализационных сетей- 7 км. |
| п.Курьяново | - строительство канализационных сетей- 3.0 км. |
| д.Левково | - строительство канализационных сетей- 2,2 км. |
| д.Мелёшино | - строительство канализационных сетей- 1.5 км. |
| с.Олешь | - строительство канализационных сетей- 1.5/0.8 км. |
| д.Толтуново | - строительство канализационных сетей- 1.5 км. |
| д.Туровское | - строительство канализационных сетей- 1.2 км. |

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

С хозяйственной и санитарно- гигиенической точки зрения следует отдавать предпочтение сооружению местной канализации раздельного типа, при которой фекальные отходы отводят в выгреб, а бытовые сточные воды- в септик и далее в местные фильтрующие системы. Выгреб чистят (два раза в год- весной и осенью) с помощью погружного вибрационного насоса или фекального насоса любого типа с непосредственной подачей нечистот на компостную кучу для биотермальной переработки на месте. Сточные воды, прошедшие фильтрующие сооружения (фильтр), в летнее время можно использовать для орошения приусадебного участка, а зимой- для накопления влаги намораживанием. Для этого от песчано- гравийных фильтров или фильтрующих траншей фильтрат направляют в накопитель с насосом. Таким образом, местная канализация становится практически безотходной.

Из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, в случае если нет возможности очистки и утилизации их содержимого на месте, стоки должны вывозиться на специально оборудованные сооружения. Для навозной жижи должны устраиваться непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, после чего должны проводиться мероприятия по компостированию жижи на удобрения.

Для удовлетворения потребности населения в Степановскомом поселении необходимо провести мероприятия:

- развитие систем центральной канализации;

- строительство очистных сооружений;

- оптимизация системы управления стоками;

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Необходима оптимизация водохозяйственного комплекса, в задачу которой войдет перераспределение функций водопотребителей и снижение количества забираемой, а следовательно, и сбрасываемой воды.

На настоящий момент остается вопрос об актуальности строительства локальных автономных очистных сооружений.

Раздел 6. Оценка потребности в капитальном вложении в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

На момент составления схемы водоотведения поселения объемы капитальных вложений в мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции системы водоотведения, источники финансирования не определены.

Объем средств на строительство, реконструкцию, или модернизацию объектов водоотведения будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Объекты централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения отсутствуют.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень  организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

| На конец 2019 года бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения не выявлено. Приложение к Схем |  |
| --- | --- |